VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2019

BẢN TIN THÁNG 2/2019

Ranh giới hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2019

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2018

BẢN TIN THÁNG 2/2019

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương | CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

Thông tin chung

Nhiệm vụ Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện năm 2019. Trong các tháng từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019 và tháng 7 năm 2019, mỗi tháng có 2 kỳ lấy mẫu và 4 bản tin dự báo chất lượng nước theo tuần. Bản tin dự báo tuần và kết quả quan trắc chất lượng nước được đưa lên websites www.chatluongnuocbhh.org.vn và www.iwe.vn và gửi email đến cơ quan quản lý và các đơn vị khai thác CTTL thuộc HTTL Bắc Hưng Hải.

Bản tin tháng 2/2019 là kết quả dự báo các thông số DO, BOD5 và NH4+ từ ngày 1 - 28/2/2019 và kết quả quan trắc 2 đợt vào ngày 14 và ngày 27/2/2019.

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2019

BẢN TIN THÁNG 2/2019

I/ THÔNG TIN CHUNG CỦA NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2. Đơn vị thực hiện:	Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

3. Người cung cấp thông tin: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

4. Đơn vị nhận thông tin: Các đơn vị quản lý sử dụng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải

5. Vị trí dự báo và lấy mẫu quan trắc: 15 vị trí (bảng 1)

Bảng 1. Vị trí dự báo và giám sát chất lượng nước hệ thống Bắc Hưng Hải                         năm 2019

| TT | KH mẫu | Vị trí lấy mẫu | Địa điểm | Tọa độ | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH 1 | Cống Xuân Quan | Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên | N20058’19,3” E105055’10,7” | Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | Kiên Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội | N20058’13,7” E105056’58,1” | Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | N20059’05,5” E105058’48,2” | Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh - qua TB Như Quỳnh) bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang |
| 4 | BHH5 | Cống kênh Cầu | Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên | N20055’40,7” E106000’29,0” | Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (Bằng Ngang) | TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | N20044’43,6” E106003’45,3” | Kiểm tra nước sông Điện Biên cấp cho SXNN và NTTS các xã phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Hải Dương | N20053’35,12” E106008’2,36” | Kiểm tra nước tiêu của TP. Hải Dương vào hệ thống |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh | Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương | N20053’36,6” E106008’20,7” | Kiểm tra nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | Trùng Khánh, Gia lộc, Hải Dương | N20058’27,8” E106014’36,1” | Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên | N20058’58,2” E105058’38,7” | Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | Xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên | N20055’44,1” E106019’20,7” | Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | Xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên | N20052’25,1” E106005’21,3” | Kiểm tra nước kênh Hồ Chí Minh trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | P.Tân Bình, TP Hải Dương | N20055’23,71” E106019’31,6” | Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương | N20046’54,9” E106014’39,7” | Kiểm tra nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương | N20044’58,0” E106028’18,5” | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu toàn bộ hệ thống ra sông Luộc. |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương | N20046’39,1” E106027’46,6” | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. |

6. Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc và dự báo:

II. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 1 - 28/2/2019

1.1. Thông tin chung

a) Đặc điểm khí tượng, thủy văn và nguồn nước

Trong tháng 2 có 2 đợt xả nước từ hồ thượng nguồn phục vụ làm đất và gieo cấy lúa vụ xuân gồm:

- Đợt 2: từ 0h ngày 31/1 đến 24h ngày 03/2/2019, 4 ngày

- Đợt 3: từ 0h ngày 15/2 đến 24h ngày 22/2/2018, 8 ngày

Theo bản tin dự báo nguồn nước do Viện Qui hoạch Thủy lợi, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn và nguồn nước trong kỳ dự báo như sau:

i) Dự báo chế độ mưa ngày tại các trạm đo (bảng 2)

Bảng 2: Dự báo chế độ mưa ngày tại các trạm đo

Đơn vị: mm

| Dự báo mưa ngày | Trạm đo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hà Nội | Bắc Ninh | Hưng Yên | Hải Dương |
| 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/2 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |
| 6/2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
| 7/2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |
| 8/2 | 1.1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| 9/2 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.4 |
| 10/2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |
| 11/2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| 12/2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 13/2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| 14/2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| 15/2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
| 16/2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 17/2 | 30.8 | 44.2 | 21 | 26.6 |
| 18/2 | 14.3 | 25.8 | 4.2 | 12.5 |
| 19/2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 20/2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 21/2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 22/2 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.1 |
| 23/2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0.7 |
| 24/2 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.7 |
| 25/2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 1.7 |
| 26/2 | 24.4 | 23.2 | 23.5 | 3.5 |
| 27/2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 28/2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |

Theo dự báo, trong tháng 2, từ ngày 1/2 đến 4/2 trời không mưa. Những ngày còn lại hầu hết có lượng mưa dự báo trong ngày đều rất thấp (≤ 5 mm/ngày). Có 2 thời đoạn trong tháng có thể xuất hiện lượng mưa lớn (ngày 17/2, 18/2 và ngày 26/2). Trong thời đoạn ngày 17/2 và 18/2, lượng mưa lớn nhất có thể đạt 44,2 mm/ngày tại trạm Bắc Ninh vào ngày 17/2, lượng mưa thấp nhất có thể đạt 4,2 mm/ngày tại trạm Hưng Yên vào ngày 18/2. Sự chênh lệch lượng mưa trong ngày giữa các trạm ở mức cao (40 mm/ngày). Thời đoạn ngày 26/2 lượng mưa lớn nhất có thể đạt 24,4 mm/ngày tại Hà Nội, lượng mưa thấp nhất có thể đạt 3,5 mm/ngày tại Hải Dương, chênh lệch lượng mưa giữa các trạm có thể đạt 20,9 mm/ngày.

ii) Dự báo mực nước trung bình ngày tại các cống điều tiết

Bảng 3: Dự báo mực nước trung bình ngày tại các cống điều tiết

Đơn vị: m

| Dự báo MNTB ngày | Cống Xuân Quan | Cống Cầu Cất |  | Cầu Xe |  | An Thổ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HL | HL | TL | HL | TL | HL | TL |
| 1/2 | 1.74 | 1.29 | 0.92 | 1.20 | 0.61 | 1.16 | 0.59 |
| 2/2 | 1.82 | 1.40 | 1.02 | 1.32 | 0.77 | 1.27 | 0.73 |
| 3/2 | 1.86 | 1.48 | 1.07 | 1.36 | 0.78 | 1.35 | 0.73 |
| 4/2 | 1.55 | 1.50 | 0.98 | 1.40 | 0.68 | 1.38 | 0.66 |
| 5/2 | 1.50 | 1.52 | 0.93 | 1.38 | 0.60 | 1.36 | 0.59 |
| 6/2 | 1.51 | 1.53 | 0.84 | 1.36 | 0.65 | 1.34 | 0.63 |
| 7/2 | 1.50 | 1.51 | 0.85 | 1.34 | 0.61 | 1.32 | 0.59 |
| 8/2 | 1.42 | 1.45 | 0.74 | 1.24 | 0.58 | 1.23 | 0.56 |
| 9/2 | 1.32 | 1.35 | 0.73 | 1.18 | 0.52 | 1.15 | 0.50 |
| 10/2 | 1.26 | 1.32 | 0.69 | 1.13 | 0.47 | 1.09 | 0.45 |
| 11/2 | 1.23 | 1.31 | 0.70 | 1.09 | 0.53 | 1.04 | 0.49 |
| 12/2 | 1.21 | 1.30 | 0.67 | 1.04 | 0.52 | 1.01 | 0.50 |
| 13/2 | 1.25 | 1.33 | 0.63 | 0.73 | 0.48 | 0.69 | 0.45 |
| 14/2 | 1.36 | 1.37 | 0.78 | 0.63 | 0.50 | 0.60 | 0.49 |
| 15/2 | 1.65 | 1.48 | 0.84 | 0.98 | 0.51 | 0.97 | 0.49 |
| 16/2 | 1.80 | 1.62 | 0.98 | 1.26 | 0.60 | 1.24 | 0.59 |
| 17/2 | 1.72 | 1.71 | 1.06 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| 18/2 | 1.76 | 1.75 | 1.14 | 0.56 | 0.79 | 0.51 | 0.80 |
| 19/2 | 1.84 | 1.79 | 1.23 | 1.46 | 0.82 | 1.38 | 0.75 |
| 20/2 | 1.85 | 1.85 | 1.17 | 1.59 | 0.86 | 1.54 | 0.83 |
| 21/2 | 1.82 | 1.83 | 0.98 | 1.50 | 0.93 | 1.49 | 0.92 |
| 22/2 | 1.70 | 1.72 | 1.26 | 1.34 | 0.80 | 1.28 | 0.96 |
| 23/2 | 1.64 | 1.68 | 1.22 | 1.12 | 0.58 | 1.14 | 0.82 |
| 24/2 | 1.70 | 1.66 | 1.20 | 1.04 | 0.50 | 1.04 | 0.72 |
| 25/2 | 1.77 | 1.54 | 1.08 | 1.56 | 1.02 | 1.24 | 0.92 |
| 26/2 | 1.86 | 1.88 | 1.42 | 1.61 | 1.07 | 1.56 | 1.24 |
| 27/2 | 1.70 | 1.66 | 1.20 | 1.19 | 0.75 | 1.06 | 0.74 |
| 28/2 | 1.66 | 1.52 | 1.06 | 0.80 | 0.46 | 0.72 | 0.40 |

Trong tháng 2, mực nước trên các sông của hệ thống chịu tác động mạnh mẽ của 2 đợt xả nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân (Đợt 2: từ 0h ngày 31/1 đến 24h ngày 03/2/2019 và Đợt 3: từ 0h ngày 15/2 đến 24h ngày 22/2/2019), mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội được duy trì ở mức +2,2m trở lên. Theo đó, mực nước trên các cống điều tiết có xu hướng tăng vào 2 thời kỳ trên. Theo dự báo, tại cống Xuân Quan mực nước đạt lớn nhất +1,86m ngày 3/2 và +1,85m ngày 20/2, xen giữa các đợt xả nước đó mực nước có xu thế ổn định và thấp hơn khoảng 0,4 – 0,6m. Tương tự như vậy, mực nước thượng lưu của các cống Cầu Cất, Cầu Xe, An Thổ cũng tuân theo quy luật trên. Sự chênh lệch mực nước trong tháng có sự thay đổi tương đối lớn giữa các trạm quan trắc. Tại cống Xuân  Quan, mực nước thấp nhất đạt +1,21m ngày 12/2, mực nước cao nhất đạt +1,86m ngày 3/2, sự chênh lệch ∆h = 0,65m. Tương tự như vậy, tại cống Cầu Cất  ∆h = 0,59m. Tại cống Cầu Xe và cống An Thổ, sự chênh lệch mực nước ∆h lớn hơn và cùng có giá trị 1,05m

b) Tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản

Đến 28/2, tất cả các địa phương trong hệ thống thủy lợi BHH đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa xuân

c) Tình hình vận hành công trình thủy lợi

HTTL Bắc Hưng Hải vận hành lấy nước phục vụ đổ ải, cấy lúa vụ Chiêm Xuân, tưới nước cho hoa màu:

- Cống Xuân Quan, Báo Đáp, Kênh Cầu: Mở thông;

- Cống Bá Thủy: Nước chảy xuôi thì đóng kín, nước chảy ngược thì mở, trữ nước thượng lưu không vượt quá +2,20m;

- Cống Neo: Nước chảy xuôi thì đóng kín, nước chảy ngược thì mở, trữ nước thượng lưu không vượt quá +2,00m;

- Cống Cầu Xe, An Thổ: Lấy nước ngược;

- Âu thuyền Cầu Cất: Lấy nước ngược và phục vụ giao thông thủy;

- Tùy điều kiện thực tế, có thể sử dụng cống Kênh Cầu dâng mực nước cho vùng Châu Giang, Bắc Kim Sơn đổ ải.

1.2. Kết quả dự báo chất lượng nước tháng 2/2019

a)  Dự báo chỉ tiêu DO

Bảng 4: Kết quả dự báo DO tháng 2/2019

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo DO |
| --- | --- |
| Tuần 1 (1-7/2/2019) | 7/15 vị trí có hàm lượng DO không đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B. Trong đó: - Tại cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Bình Lâu gần như không có DO hòa tan, Cống Xuân Thụy ở mức <1 mg/l gây chết cá và ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa mới cấy - Tại Cầu Như Quỳnh, cống Phần Hà, Cống Neo có hàm lượng DO<3mg/l, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản |
| Tuần 2 (8-14/2/2019) | 10/15 vị trí có hàm lượng DO không đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B. Trong đó: - Tại cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Bình Lâu gần như không có DO hòa tan, Cống Xuân Thụy ở mức <1 mg/l gây chết cá và ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa mới cấy - Tại Cầu Như Quỳnh, cống Phần Hà có hàm lượng DO<3mg/l, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản |
| Tuần 3 (15-21/2/2019) | 8/15 vị trí có hàm lượng DO không đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B. Trong đó: - Tại cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Bình Lâu gần như không có DO hòa tan, Cống Xuân Thụy ở mức <1 mg/l gây chết cá và ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa mới cấy |
| Tuần 4 (22-28/2/2019) | 11/15 vị trí có hàm lượng DO không đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B. Trong đó: - Tại cống Xuân Thụy, Ngọc Đà, Bình Lâu có DO hòa tan <1 mg/l gây chết cá và ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa mới cấy - Các vị trí cầu Như Quỳnh, Kênh Cầu, cầu Lương Bằng, Cấu Cất có hàm lượng DO hòa tan <3mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản |

Tuần 1 (từ ngày 1/2 đến 7/2) và tuần 3 (từ ngày 15/2 đến 21/2) vào thời kỳ xả nước thượng nguồn (đợt 2 và 3) có số điểm DO không đạt QCVN từ 7- 8 điểm trên tổng số 15 điểm quan trắc.

Tuần 2 (từ ngày 8/2 đến 14/2) và tuần 4 (từ ngày 22/2 đến 28/2) vào thời kỳ không có xả nước thượng nguồn nên có số điểm DO không đạt QCVN tăng lên từ 10- 11 điểm trên tổng số 15 điểm quan trắc.

Như vậy, việc xả nước hồ thượng nguồn có tác dụng cải thiện dòng chảy và làm tăng hàm lượng DO hòa tan trong nước.

Một số vị trí có hàm lượng DO < 1mg/l có thể gây chết cá và ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa mới cấy như: cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Bình Lâu, Xuân Thụy

b) Dự báo chỉ tiêu BOD5

Bảng 5: Kết quả dự báo BOD5 tháng 2/2019

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo BOD5 |
| --- | --- |
| Tuần 1 (1-7/2/2019) | - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 tăng cao là cống Tranh, cống Ngọc Đà và cống Phần Hà, mức vượt QCVN từ 4 đến 5,7 lần - 9/15 vị trí có hàm lượng BOD5 vượt QCVN từ 1,5 đến 2,2 lần |
| Tuần 2 (8-14/2/2019) | - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 tăng cao là cống Tranh, cống Ngọc Đà và cống Phần Hà, mức vượt QCVN từ 4 đến 5,7 lần - 9/15 vị trí có hàm lượng BOD5 vượt QCVN từ 1,5 đến 2,2 lần |
| Tuần 3 (15-21/2/2019) | - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 tăng cao là cống Tranh, cống Ngọc Đà và cống Phần Hà, mức vượt QCVN từ 4 đến 5,7 lần - 9/15 vị trí có hàm lượng BOD5 vượt QCVN từ 1,5 đến 2,2 lần |
| Tuần 4 (22-28/2/2019) | - 6/15 vị trí có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Kênh Cầu, Cầu Cất, Bá Thủy, Neo, Cầu Xe. - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 tăng cao là cống Xuân Thụy, Phần Hà và Bình Lâu, mức vượt QCVN từ 3,92 đến 7,9 lần - 6/15 vị trí có hàm lượng BOD5 vượt QCVN từ 1,24 đến 2,63 lần là Cầu Như Quỳnh, Cầu Lương Bằng, Cống Trang, Ngọc Đà, Ngọc Lâm và An Thổ |

Hàm lượng BOD5 biến động không lớn giữa các đợt dự báo, từ tuần 1 đến 3 có 12/15 điểm quan trắc không đạt QCVN, riêng tuần 4, có 9/15 điểm quan trắc không đạt QCVN

Các điểm quan trắc có hàm lượng BOD5 vượt QCVN ở mức cao (vượt 4-8 lần) gồm: cống Xuân Thụy, Phần Hà và Bình Lâu, cống Ngọc Đà, cống Tranh

Các điểm quan trắc tại cống Xuân Quan, Cầu Xe, An Thổ luôn có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN do thường xuyên lấy được nước sông ngoài vào hệ thống qua các điểm này.

c)  Dự báo chỉ tiêu NH4+

Bảng 6: Kết quả dự báo NH4+ tháng 2/2019

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo NH4+ |
| --- | --- |
| Tuần 1 (1-7/2/2019) | - 3/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ - 4/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Bình Lâu và cống Neo. - 8/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 3,26 đến dưới 10 lần |
| Tuần 2 (8-14/2/2019) | - 3/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ - 3/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm và Bình Lâu. - 9/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 3,26 đến dưới 10 lần |
| Tuần 3 (15-21/2/2019) | - 3/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ - 5/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cầu Lương Bằng, Cầu Cất, cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Bình Lâu. - 7/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 3,26 đến dưới 10 lần |
| Tuần 4 (22-28/2/2019) | - 4/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Tranh, Ngọc Lâm, Neo. - 4/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cống Xuân Thụy, cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà và Bình Lâu. - 7/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 1,22 đến 5 lần |

- Tuần 3 và 4 hàm lượng NH4+  có xu hướng tăng cao hơn tuần 1 và 2 do vào các thời điểm này đang cấy lúa xuân và lượng phân đạm bón lót cho lúa chiếm khoảng 70% lượng phân bón trong cả vụ sẽ ảnh hưởng đến hàm lượng NH4+ trong nước kênh, mương

- 4/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cống Xuân Thụy, cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà và Bình Lâu.

- 3/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ

III. KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 2/2019

3.1. Kết quả quan trắc đợt 1 (ngày 14/2/2019)

3.1.1. Kết quả quan trắc hiện trường đợt 1

- Ngày quan trắc: 14/02/2019

- Ngày cung cấp TT: 15/02/2019

- Tình trạng hoạt động của các cống khi lấy mẫu:

+ Thời điểm lấy mẫu: Các hồ Thủy điện đã xả 2 đợt lấy nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 (Đợt từ 0h ngày 21/1 đến 24h ngày 24/1/2019; đợt 2 từ 0h ngày 31/1 đến 24h ngày 3/2/2019)

+ Tại thời điểm lấy mẫu: Cống Xuân Quan, Kênh Cầu mở; Bá Thủy, cống Neo, An Thổ, Cầu Xe đóng trữ nước thượng lưu và giữ nước trong hệ thống; Các cống tiêu Ngọc Đà, Bình Lâu mở; Xuân Thụy, Ngọc Lâm, Phần Hà đóng.

BẢNG 7: KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG ĐỢT 1 (ngày 14/2/2019)

(So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Mục tiêu giám sát | Kết quả quan trắc hiện trường |  |  |  |  | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mô tả thực địa | T (oC) | Độ đục (NTU) | pH | DO (mg/l) |  |
| 1 | BHH 1 | Cống Xuân Quan | Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH | - Cống mở, dòng chảy yếu, mực nước TL = 145cm; HL = 139cm; - Nước có màu xanh nhạt, không mùi, không rác thải. | 22,5 | 11,03 | 7,45 | 6,90 | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tăng cường lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | - Cống đóng, nước tĩnh không dòng chảy, mực nước TL = 295cm; HL = 136 cm; - Nước trong cống có màu đen kịt, hôi thối nồng nặc, nhiều rác thải. Đoạn hạ lưu sau cống Xuân Thụy và đoạn sông Kim Sơn dài khoảng 1,5 km từ phía thượng lưu qua cống Báo Đáp đến hạ lưu về phía cầu Chùa, nước có màu đen, do cống Xuân Thụy mở xả trong đêm. | 22,5 | 26,16 | 7,52 | 1,40 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không nên mở cống Xuân Thụy vào thời điểm lấy nước tưới cho cây trồng |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) qua TB Như Quỳnh bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang | - Nước chảy ngược theo hướng từ cầu Tăng Bảo về TB Như Quỳnh, dòng chảy yếu - Nước màu đen xám, mùi hôi nhẹ, nhiều rác thải trôi nổi trên sông. | 23,4 | 22,14 | 7,51 | 2,20 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo: Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua TB Phú Mỹ; Không lấy nước qua TB Như Quỳnh để chờ xả nước đợt 3 trong các ngày từ 15-22/2/2019 |
| 4 | BHH5 | Cống kênh Cầu | Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo | - Cống mở thông, nước tĩnh không có dòng chảy, mực nước TL=HL= 134cm. - Nước màu đen xám, không mùi, nhiều rác thải trôi nổi trên sông. | 23,6 | 11,10 | 7,63 | 2,30 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước để chờ xả nước đợt 3 trong các ngày từ 15-22/2/2019 |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (Bằng Ngang) | Kiểm tra nước sông Điện Biên cấp cho SXNN và NTTS các xã phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên | - Nước tĩnh, không có dòng chảy. - Nước màu xanh lục, mùi hôi nhẹ. Nhiều rác thải trôi nổi trên sông và 2 bên chân cầu. | 23,1 | 13,24 | 7,45 | 2,30 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước để chờ xả nước đợt 3 trong các ngày từ 15-22/2/2019 |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | Kiểm tra nước sông Kim Sơn, bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hải Dương. | - Dòng chảy yếu về phía âu Cầu Cất ra sông Thái Bình. Mực nước 139 cm. - Nước có màu đen xám, mùi hôi nhẹ, nhiều rác thải trên sông. | 24,1 | 13,15 | 7,91 | 2,40 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước để chờ xả nước đợt 3 trong các ngày từ 15-22/2/2019 |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh | Kiểm tra nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy. - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ, nhiều rác thải trước cống. | 23,9 | 11,03 | 7,53 | 2,60 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước để chờ xả nước đợt 3 trong các ngày từ 15-22/2/2019 |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | - Cống đóng trữ nước thượng lưu. Nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 127cm; HL= 65cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ. Nhiều bèo và rác thải sau cống. | 23,8 | 18,64 | 7,66 | 2,80 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước tưới tiêu theo cột B1. Cá và sinh vật thủy sinh có thể bị chết - Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước để chờ xả nước đợt 3 trong các ngày từ 15-22/2/2019 |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | - Cống mở, nước kênh cạn, dòng chảy yếu. - Nước có màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc, không rác thải. Đoạn sau cống chảy ra sông Đình Dù, nổi nhiều bọt trắng. | 22,9 | 48,18 | 7,23 | 1,30 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không nên mở cống Ngọc Đà vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống đóng, nước tĩnh, không có dòng chảy. - Nước màu xanh lục, mùi hôi nhẹ, không rác thải. Sau cống phía sông Kim Sơn nhiều bèo và rác thải. | 23,6 | 12,83 | 7,53 | 3,50 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN, nhưng không lấy nước trực tiếp cho ao NTTS. |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | Kiểm tra nước kênh Trần Thành Ngọ trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống đóng, nước tĩnh, không có dòng chảy. - Nước màu xanh lục, mùi hôi nhẹ, nhiều rác thải. | 24,7 | 56,01 | 7,47 | 5,30 | - Đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1 - Khuyến cáo cho người dân lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. | - Cống mở, dòng chảy yếu. - Nước màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc. Không có rác thải. | 24,3 | 24,31 | 7,15 | 1,20 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không nên mở cống Bình Lâu ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | Kiểm tra nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. | - Cống đóng trữ nước thượng lưu. Nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 119cm; HL= 63cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi. Nhiều bèo và rác thải sau cống. | 23,9 | 16,32 | 7,53 | 3,10 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN, nhưng không lấy nước trực tiếp cho ao NTTS. |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | - Cống đóng, nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 64cm; HL= -4cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ. | 23,8 | 11,68 | 7,64 | 4,90 | - Đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1 - Khuyến cáo cho người dân lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | - Cống đóng, nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 67cm; HL= -4cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ. | 23,8 | 21,30 | 7,71 | 3,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN, nhưng không lấy nước trực tiếp cho ao NTTS. |
| QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 |  |  |  |  | - | - | 5,5-9,0 | ≥4 |  |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

3.1.2. Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm đợt 1

- Ngày lấy mẫu: 14/02/2019

- Ngày cung cấp thông tin: 21/02/2019

Bảng 8: Kết quả phân tích chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải và tính chỉ số chất lượng nước WQI	 (đợt 1)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Nhiệt độ (oC) | Độ đục | pH (-) | DO (mg/l) | TSS (mg/l) | NH4+ (mg/l) | NO2- (mg/l) | PO43- (mg/l) | COD (mg/l) | BOD5 (mg/l) | Coliform (MPN/100ml) | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 22,5 | 11,03 | 7,45 | 6,9 | 17,88 | 0,22 | <0,01 | <0,01 | 19,2 | 7,4 | 1.100 | 91 |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 22,5 | 26,16 | 7,52 | 1,4 | 43,93 | 32,26 | <0,01 | 2,24 | 302,4 | 128,4 | 340.000 | 6 |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | 23,4 | 22,14 | 7,51 | 2,2 | 27,75 | 3,7 | 0,01 | 0,56 | 52,8 | 19,7 | 23.000 | 12 |
| 4 | BHH5 | Cống Kênh Cầu | 23,6 | 11,1 | 7,63 | 2,3 | 19,88 | 1,79 | 0,05 | 0,5 | 33,6 | 13,8 | 9.000 | 33 |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng | 23,1 | 13,24 | 7,45 | 2,3 | 15,51 | 4,31 | 0,02 | 0,96 | 96 | 36,3 | 29.000 | 11 |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | 24,1 | 13,15 | 7,91 | 2,4 | 16,48 | 4,26 | 0,08 | 0,3 | 28,8 | 11,3 | 4.700 | 66 |
| 7 | BHH30 | Cống Tranh | 23,9 | 11,03 | 7,53 | 2,6 | 17,88 | 1,23 | 0,12 | 0,02 | 62,4 | 23,5 | 13.000 | 16 |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | 23,8 | 18,64 | 7,66 | 2,8 | 23,23 | 1,4 | 0,06 | <0,01 | 43,2 | 16,7 | 7.000 | 61 |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | 22,9 | 48,18 | 7,23 | 1,3 | 27,25 | 21,84 | <0,01 | 0,84 | 81,6 | 28,8 | 17.000 | 8 |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | 23,6 | 12,83 | 7,53 | 3,5 | 26,38 | 1,01 | 0,06 | 0,04 | 43,2 | 16,6 | 81.000 | 16 |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | 24,7 | 56,01 | 7,47 | 5,3 | 61,01 | 12,32 | 0,04 | 0,4 | 244,8 | 86,3 | 110.000 | 9 |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | 24,3 | 24,31 | 7,15 | 1,2 | 30,38 | 30,8 | <0,01 | 2,9 | 158,4 | 60,2 | 470.000 | 6 |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | 23,9 | 16,32 | 7,53 | 3,1 | 21,4 | 1,34 | 0,06 | 0,1 | 24 | 10,8 | 13.000 | 17 |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | 23,8 | 11,68 | 7,64 | 4,9 | 24,6 | 1,68 | 0,08 | <0,01 | 52,8 | 19,7 | 11.000 | 16 |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | 23,8 | 21,3 | 7,71 | 3,9 | 26,65 | 1,46 | 0,06 | <0,01 | 14,4 | 6,6 | 5.400 | 71 |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT B1 |  |  | - | - | 5,5-9,0 | ≥4 | 50 | 0,9 | 0,05 | 0,3 | 30 | 15 | 7.500 | - |

Bảng 9: Kết quả đánh giá chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải theo chỉ số chất lượng nước WQI (đợt 1)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | WQI | Đánh giá | Màu thể hiện | Xếp loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 91 | Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt | Xanh nước biển | A |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 6 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | 12 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 4 | BHH5 | Cống Kênh Cầu | 33 | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác | Da cam | D |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng | 11 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | 66 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng | C |
| 7 | BHH30 | Cống Tranh | 16 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | 61 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng | C |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | 8 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | 16 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | 9 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | 6 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | 17 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | 16 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | 71 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng | C |

Ghi chú:  Đánh giá theo sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước ban hành theo quyết định 879/QĐ-TCMT, ngày 01/7/2011 của Tổng cục Môi trường. Trong đó:

A- Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

B- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp;

C- Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác;

D- Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác;

E- Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

Bảng 10: Kết quả đánh giá chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải theo từng điểm quan trắc (đợt 1)

| TT | KH mẫu | Hệ thống/trạm đo | Chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vượt QCVN 08:2015 cột B1 | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan: Nước sông Hồng cấp nguồn cho hệ thống | 0 chỉ tiêu | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Cầu Bây tưới cho khu vực Gia Lâm, Long Biên (Hà Nội). Tiêu nước vào sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,86 lần; + BOD5: 8,56 lần; + COD: 10,08 lần; + NH4+: 35,84 lần; + PO43- : 7,47 lần; + Coliform: 45,33 lần | - Nước bị ÔN nặng không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không nên mở cống Xuân Thụy xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Đình Dù tưới cho huyện Văn Lâm (Hưng Yên); cấp cho TB Như Quỳnh tưới cho huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và một phần huyện Gia Lâm (Hà Nội). Tiêu nước sông Đình Dù vào sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,82 lần; + BOD5: 1,31 lần; + COD: 1,76 lần; + NH4+: 4,11 lần; + PO43- : 1,87 lần; + Coliform: 3,07 lần | - Nước bị ÔN, các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tạm dừng lấy nước qua TB Như Quỳnh, chờ đợt xả nước đợt 3 trong các ngày từ 15-22/2/2019. - Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua trạm bơm bơm Phú Mỹ |
| 4 | BHH5 | Cống Kênh Cầu (Tưới tiêu kết hợp): nước sông Kim Sơn cấp cho huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng bởi các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo) | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 1,74 lần; + COD: 1,12 lần; + NH4+: 1,99 lần; + PO43- : 1,67 lần; + Coliform: 1,20 lần | - Các chỉ tiêu: DO, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN. |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Điện Biên cấp tưới cho các xã phía phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,74 lần; + BOD5: 2,42 lần; + COD: 3,20 lần; + NH4+: 4,79 lần; + PO43- : 3,20 lần; + Coliform: 3,87 lần | - Nước bị ON. Các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tạm dừng lấy nước, chờ đợt xả nước đợt 3 trong các ngày từ 15-22/2/2019. |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất: Nước sông Kim Sơn, bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hải Dương. | 3 chỉ tiêu: + DO dưới 1,67 lần; + NH4+: 4,73 lần; + NO2- : 1,60 lần; | - Các chỉ tiêu: DO, NH4+, NO2- không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Thời điểm lấy mẫu nước cống Bình Lâu đang mở, cần hạn chế mở cống Bình Lâu trong thời gian này. |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh: Nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,54 lần; + BOD5: 1,57 lần; + COD: 2,08 lần; + NH4+: 1,37 lần; + NO2- : 2,40 lần; + Coliform: 1,73 lần | - Ô nhiễm nhẹ các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, NO2- và Coliform. - Hạn chế lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy: Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 1,43 lần; + BOD5: 1,11 lần; + COD: 1,44 lần; + NH4+: 1,56 lần; + NO2- : 1,20 lần; | - Ô nhiễm nhẹ các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, NO2-. - Hạn chế lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà (cống tiêu) Nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 3,08 lần; + BOD5: 1,92 lần; + COD: 2,72 lần; + NH4+: 24,27 lần; + PO43- : 2,80 lần; + Coliform: 2,27 lần | - Nước bị ÔN nặng không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không nên mở cống Ngọc Đà xả ra sông Đình Dù vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm (Tưới tiêu kết hơp): Nước sông Cầu Lường, tưới cho khu vực phía Bắc huyện Mỹ Hào và tiêu ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (Mỹ Hào – Hưng Yên) | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,14 lần; + BOD5: 1,11 lần; + COD: 1,44 lần; + NH4+: 1,12 lần; + NO2- : 1,20 lần; + Coliform: 10,80 lần | - Nước bị ÔN nặng không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không nên mở cống Ngọc Lâm xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà (tưới tiêu kết hợp): Nước kênh trần Thành Ngọ, tưới cho 1 phần diện tích xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi) và huyện Mỹ Hào. Tiêu nước vào sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | 6 chỉ tiêu: + TSS: 1,22 lần; + BOD5: 5,75 lần; + COD: 8,16 lần; + NH4+: 13,69 lần; + PO43- : 1,33 lần; + Coliform: 14,67 lần | - Nước bị ÔN nặng không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không nên mở cống Phần Hà xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu (cống tiêu ): Tiêu nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD vào sông Kim Sơn. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 3,33 lần; + BOD5: 4,01 lần; + COD: 5,28 lần; + NH4+: 34,22 lần; + NO2- : 9,67 lần; + Coliform: 62,67 lần | - Nước bị ÔN nặng. - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không mở cống Bình Lâu xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 13 | BHH50 | Cống Neo: Nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. | 4 chỉ tiêu: + DO dưới 1,29 lần; + NH4+: 1,49 lần; + NO2- : 1,20 lần; + Coliform: 1,73 lần | - Nước bị ÔN nhẹ các chỉ tiêu DO, NH4+, NO2- và Coliform. - Hạn chế lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ (tưới tiêu kết hợp): Nước sông An Thổ cấp cho huyện Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | 5 chỉ tiêu: + BOD5: 1,31 lần; + COD: 1,76 lần; + NH4+: 1,87 lần; + NO2- : 1,60 lần; + Coliform: 1,47 lần | - Nước bị ÔN nhẹ các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4+, NO2- và Coliform. - Hạn chế lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Cầu Xe cấp cho huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | 3 chỉ tiêu: + DO dưới 1,03 lần; + NH4+: 1,62 lần; + NO2- : 1,20 lần; | - Nước bị ÔN nhẹ các chỉ tiêu DO, NH4+, NO2-. - Hạn chế lấy nước trực tiếp cho NTTS. |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

3.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước đợt 2

3.2.2. Kết quả quan trắc hiện trường

- Ngày quan trắc: 27/02/2019

- Ngày cung cấp TT: 28/02/2019

- Tình trạng hoạt động của các cống khi lấy mẫu:

Tại thời điểm lấy mẫu: Cống Xuân Quan nhỏ để mở tiêu nước ngược thượng lưu hệ thống ra sông Hồng do cống Xuân Thụy mở xả gây ô nhiễm; Các cống Kênh Cầu, Bá Thủy, cống Neo, An Thổ, Cầu Xe đóng trữ nước thượng lưu và giữ nước trong hệ thống; Các cống tiêu Ngọc Đà, Bình Lâu, Ngọc Lâm, Phần Hà mở; Xuân Thụy đóng do đã xả hết nước sông cầu Bây ra ngoài.

BẢNG 11: KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG ĐỢT 2

(So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Mục tiêu giám sát | Kết quả quan trắc hiện trường |  |  |  |  | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mô tả thực địa | T (oC) | Độ đục (NTU) | pH | DO (mg/l) |  |
| 1 | BHH 1 | Cống Xuân Quan | Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH | - Cống mở nhỏ, nước chảy ngược từ hệ thống ra sông Hồng, dòng chảy yếu, mực nước TL = 111cm; HL = 137cm; - Nước có màu đen kịt, sủi bọt, mùi hôi thối, không rác thải. | 20,5 | 31,32 | 7,04 | 2,00 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo đóng cống Kênh Cầu không cho chảy về hạ lưu. |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | - Cống đóng, nước tĩnh không dòng chảy, mực nước TL = HL = 137 cm; - Nước trong cống có màu đen kịt, hôi thối nồng nặc, nhiều rác thải. Đoạn hạ lưu sau cống Xuân Thụy và đoạn sông Kim Sơn từ điểm phía thượng lưu qua cống Xuân Quan đến hạ lưu về phía cầu Chùa, nước có màu đen, do cống Xuân Thụy mở xả trong đêm. | 19,5 | 63,17 | 7,33 | 1,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Không lấy nước trên sông cầu Bây. Không mở cống Xuân Thụy vào thời điểm lấy nước tưới cho cây trồng |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) qua TB Như Quỳnh bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang | - Nước tĩnh, không có dòng chảy. - Nước màu đen xám, mùi hôi nhẹ, nhiều rác thải trôi nổi trên sông. | 20,7 | 36,45 | 7,40 | 2,00 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo: Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua TB Phú Mỹ; Không lấy nước qua TB Như Quỳnh |
| 4 | BHH5 | Cống kênh Cầu | Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy, mực nước TL=HL= 136cm. - Nước màu đen xám, không mùi, nhiều rác thải trôi nổi trên sông. | 20,3 | 20,43 | 7,49 | 1,70 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Đóng cống kênh Cầu hạn chế ô nhiễm vùng hạ lưu. Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước. |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (Bằng Ngang) | Kiểm tra nước sông Điện Biên cấp cho SXNN và NTTS các xã phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên | - Nước tĩnh, không có dòng chảy. - Nước màu xanh lục, mùi hôi nhẹ. Nhiều rác thải trôi nổi trên sông và 2 bên chân cầu. | 20,1 | 62,39 | 7,37 | 3,00 | - DO hơi thấp, không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước tưới, nhưng không lấy nước cho NTTS |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | Kiểm tra nước sông Kim Sơn, bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hải Dương. | - Nước tĩnh không có dòng chảy. Mực nước 138 cm. - Nước có màu đen, mùi hôi nhẹ, nhiều rác thải trên sông. | 23,4 | 23,24 | 7,45 | 1,00 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân không lấy nước tưới |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh | Kiểm tra nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy. - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ, nhiều bèo tây và rác thải trước cống. | 22,4 | 23,03 | 7,50 | 4,60 | - Đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1 - Khuyến cáo cho người dân lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | - Cống đóng trữ nước thượng lưu. Nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 129cm; HL= 100cm - Nước màu xanh lục, mùi hôi nhẹ. Nhiều bèo và rác thải. | 22,5 | 20,12 | 7,52 | 4,20 | - Đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1 - Khuyến cáo cho người dân lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | - Cống mở nhỏ, dòng chảy yếu. - Nước có màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc, không rác thải. Đoạn sau cống chảy ra sông Đình Dù, nổi nhiều bọt trắng. | 20,4 | 38,36 | 7,09 | 1,50 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không nên mở cống Ngọc Đà vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống mở nhỏ, dòng chảy yếu. - Nước màu xám đen, mùi hôi nhẹ, nhiều bèo và rác thải sau cống. | 22,4 | 20,28 | 7,62 | 3,20 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân lấy nước tưới, nhưng không lấy nước trực tiếp cho ao NTTS. |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | Kiểm tra nước kênh Trần Thành Ngọ trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống mở, dòng chảy trung bình. - Nước màu đen đục, mùi hôi, nhiều rác thải. | 22,4 | 33,12 | 7,57 | 3,20 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân lấy nước tưới, nhưng không lấy nước trực tiếp cho ao NTTS. |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. | - Cống mở nhỏ, dòng chảy yếu. - Nước màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc. Không có rác thải. | 23,5 | 63,49 | 7,21 | 1,70 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không nên mở cống Bình Lâu ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | Kiểm tra nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. | - Cống đóng trữ nước thượng lưu. Nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 125cm; HL= 102cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi. Nhiều bèo và rác thải. | 21,7 | 20,84 | 7,61 | 1,40 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân không lấy lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN. |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | - Cống đóng, nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 103cm; HL= -30cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ, không có rác thải | 22,4 | 16,58 | 7,54 | 3,80 | - DO hơi thấp không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN, nhưng không lấy nước trực tiếp cho ao NTTS. |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | - Cống đóng, nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 104cm; HL= -30cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ, không có rác thải. | 22,5 | 11,11 | 7,69 | 3,90 | - DO hơi thấp không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN, nhưng không lấy nước trực tiếp cho ao NTTS. |
| QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 |  |  |  |  | - | - | 5,5-9,0 | ≥4 |  |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

| 3.2.2. Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm (đợt 2) - Ngày lấy mẫu: 27/02/2019 - Ngày cung cấp thông tin: 06/03/2019 Bảng 12: Kết quả phân tích chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải và tính chỉ số chất lượng nước WQI (đợt 2) TT; Ký hiệu mẫu; Vị trí lấy mẫu; Nhiệt độ (oC); Độ đục; pH (-); DO (mg/l); TSS (mg/l); NH4+ (mg/l); NO2- (mg/l); PO43- (mg/l); COD (mg/l); BOD5 (mg/l); Coliform (MPN/100ml); WQI. 1; BHH1; Cống Xuân Quan; 20,5; 31,32; 7,04; 2,00; 59,15; 16,41; <0,01; 2,94; 117,6; 42,2; 9.200.000; 8. 2; BHH2; Cống Xuân Thụy; 19,5; 63,17; 7,33; 1,90; 78,93; 29,12; <0,01; 3,92; 124,8; 45,2; 9.400.000; 7. 3; BHH4; Cầu Như Quỳnh; 20,7; 36,45; 7,40; 2,00; 45,50; 7,84; <0,01; 0,60; 64,8; 22,7; 470.000; 10. 4; BHH5; Cống Kênh Cầu; 20,3; 20,43; 7,49; 1,70; 34,53; 9,80; <0,01; 0,48; 31,2; 13,4; 8.100; 33. 5; BHH14; Cầu Lương Bằng; 20,1; 62,39; 7,37; 3,00; 74,99; 4,98; 0,02; 0,52; 64,2; 22,3; 2.400.000; 9. 6; BHH27; Cống Cầu Cất; 23,4; 23,24; 7,45; 1,00; 34,24; 9,80; 0,02; 0,42; 45,6; 16,8; 31.000; 12. 7; BHH30; Cống Tranh; 22,4; 23,03; 7,50; 4,60; 32,79; 1,74; 0,04; 0,16; 60,0; 21,3; 17.000; 14. 8; BHH32; Cống Bá Thủy; 22,5; 20,12; 7,52; 4,20; 32,45; 1,85; 0,10; 0,20; 50,4; 17,8; 8.100; 39. 9; BHH62; Cống Ngọc Đà; 20,4; 38,36; 7,09; 1,50; 52,15; 18,14; <0,01; 2,52; 136,8; 48,8; 5.400.000; 6. 10; BHH63; Cống Ngọc Lâm; 22,4; 20,28; 7,62; 3,20; 35,35; 2,97; 0,08; 0,50; 26,4; 12,6; 6.900; 53. 11; BHH64; Cống Phần Hà; 22,4; 33,12; 7,57; 3,20; 40,98; 3,98; 0,10; 1,02; 93,6; 34,1; 810.000; 10. 12; BHH36; Cống Bình Lâu; 23,5; 63,49; 7,21; 1,70; 72,61; 38,08; <0,01; 3,24; 165,6; 67,4; 230.000; 7. 13; BHH50; Cống Neo; 21,7; 20,84; 7,61; 1,40; 36,05; 1,06; 0,12; 0,58; 40,8; 16,2; 11.000; 12. 14; BHH60; Cống An Thổ; 22,4; 16,58; 7,54; 3,80; 24,73; 0,95; 0,12; 0,08; 24,4; 11,8; 6.400; 67. 15; BHH61; Cống Cầu Xe; 22,5; 11,11; 7,69; 3,90; 23,39; 0,90; 0,14; 0,04; 21,6; 10,6; 3.200; 80. QCVN08-MT:2015/BTNMT B1; -; -; 5,5-9,0; ≥4; 50; 0,9; 0,05; 0,3; 30; 15; 7.500; -. Bảng 13: Kết quả đánh giá chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải theo chỉ số chất lượng nước WQI (đợt 2) TT; Ký hiệu mẫu; Vị trí lấy mẫu; WQI; Đánh giá; Màu thể hiện; Xếp loại. 1; BHH1; Cống Xuân Quan; 8; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 2; BHH2; Cống Xuân Thụy; 7; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 3; BHH4; Cầu Như Quỳnh; 10; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 4; BHH5; Cống Kênh Cầu; 33; Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác; Da cam; D. 5; BHH14; Cầu Lương Bằng; 9; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 6; BHH27; Cống Cầu Cất; 12; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 7; BHH30; Cống Tranh; 14; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 8; BHH32; Cống Bá Thủy; 39; Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác; Da cam; D. 9; BHH62; Cống Ngọc Đà; 6; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 10; BHH63; Cống Ngọc Lâm; 53; Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; Vàng; C. 11; BHH64; Cống Phần Hà; 10; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 12; BHH36; Cống Bình Lâu; 7; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 13; BHH50; Cống Neo; 12; Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai; Đỏ; E. 14; BHH60; Cống An Thổ; 67; Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; Vàng; C. 15; BHH61; Cống Cầu Xe; 80; Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp XL phù hợp; Xanh lá cây; B. Ghi chú: Đánh giá theo sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước ban hành theo quyết định 879/QĐ-TCMT, ngày 01/7/2011 của Tổng cục Môi trường. Trong đó: A- Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt B- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp; C- Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; D- Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác; E- Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai Bảng 14: Kết quả đánh giá chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải theo từng điểm quan trắc (đợt 2) TT; KH mẫu; Hệ thống/trạm đo; Chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vượt QCVN 08:2015 cột B1; Khuyến cáo. 1; BHH1; Cống Xuân Quan: Nước sông Hồng cấp nguồn cho hệ thống; 7 chỉ tiêu: + TSS: 1,18 lần; + DO dưới 2,00 lần; + BOD5: 2,81 lần; + COD: 3,92 lần; + NH4+: 18,23 lần; + PO43- : 9,80 lần; + Coliform: 1.226,67 lần; - Nước bị ÔN nặng do ảnh hưởng xả thải của cống Xuân Thụy, hệ thống phải tiêu nước ngược ra sông Hồng, không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước cho SXNN.. 2; BHH2; Cống Xuân Thụy (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Cầu Bây tưới cho khu vực Gia Lâm, Long Biên (Hà Nội). Tiêu nước vào sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm.; 7 chỉ tiêu: + TSS: 1,58 lần; + DO dưới 2,11 lần; + BOD5: 3,01 lần; + COD: 4,16 lần; + NH4+: 32,36 lần; + PO43- : 13,07 lần; + Coliform: 1.253,33 lần; - Nước bị ÔN nặng không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước cho SXNN - Không mở cống Xuân Thụy xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. 3; BHH4; Cầu Như Quỳnh (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Đình Dù tưới cho huyện Văn Lâm (Hưng Yên); cấp cho TB Như Quỳnh tưới cho huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và một phần huyện Gia Lâm (Hà Nội). Tiêu nước sông Đình Dù vào sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang.; 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,00 lần; + BOD5: 1,51 lần; + COD: 2,16 lần; + NH4+: 8,71 lần; + PO43- : 2,00 lần; + Coliform: 62,67 lần; - Các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không lấy nước qua TB Như Quỳnh. - Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua trạm bơm bơm Phú Mỹ. 4; BHH5; Cống Kênh Cầu (Tưới tiêu kết hợp): nước sông Kim Sơn cấp cho huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng bởi các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo); 5 chỉ tiêu: + DO dưới 2,35 lần; + COD: 1,04 lần; + NH4+: 10,89 lần; + PO43- : 1,60 lần; + Coliform: 1,08 lần; - Các chỉ tiêu: DO, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. - Đóng cống kênh Cầu, hạn chế ô nhiễm xuóng hạ lưu, chờ đợt lấy nước mới từ Xuân Quan.. 5; BHH14; Cầu Lương Bằng (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Điện Biên cấp tưới cho các xã phía phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên.; 7 chỉ tiêu: + TSS: 1,50 lần; + DO dưới 1,33 lần; + BOD5: 1,49 lần; + COD: 2,14 lần; + NH4+: 5,53 lần; + PO43- : 1,73 lần; + Coliform: 320 lần; - Các chỉ tiêu TSS, DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. .. 6; BHH27; Cống Cầu Cất: Nước sông Kim Sơn, bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hải Dương.; 6 chỉ tiêu: + DO dưới 4,00 lần; + BOD5: 1,12 lần; + COD: 1,52 lần; + NH4+: 10,89 lần; + PO43- : 1,40 lần; + Coliform: 4,13 lần; - Các chỉ tiêu: DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS.. 7; BHH30; TL cống Tranh: Nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên.; 4 chỉ tiêu: + BOD5: 1,42 lần; + COD: 2,00 lần; + NH4+: 1,93 lần; + Coliform: 2,27 lần; - Ô nhiễm các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4+, và Coliform. - Không lấy nước trực tiếp cho NTTS.. 8; BHH32; Cống Bá Thủy: Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; 5 chỉ tiêu: + BOD5: 1,19 lần; + COD: 1,68 lần; + NH4+: 2,06 lần; + NO2- : 2,00 lần; + Coliform: 1,08 lần.; - Ô nhiễm các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4+, NO2- và Coliform - Không lấy nước trực tiếp cho NTTS.. 9; BHH62; Cống Ngọc Đà (cống tiêu) Nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ.; 7 chỉ tiêu: + TSS: 1,04 + DO dưới 2,67 lần; + BOD5: 3,25 lần; + COD: 4,56 lần; + NH4+: 20,16 lần; + PO43- : 8,40 lần; + Coliform: 720 lần; - Nước bị ÔN nặng không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không nên mở cống Ngọc Đà xả ra sông Đình Dù vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. 10; BHH63; Cống Ngọc Lâm (Tưới tiêu kết hơp): Nước sông Cầu Lường, tưới cho khu vực phía Bắc huyện Mỹ Hào và tiêu ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (Mỹ Hào – Hưng Yên); 4 chỉ tiêu: + DO dưới 1,25 lần; + NH4+: 3,30 lần; + PO43- : 1,67 lần; + NO2- : 1,60 lần;; - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, NH4+, PO43- và NO2- - Không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. 11; BHH64; Cống Phần Hà (tưới tiêu kết hợp): Nước kênh trần Thành Ngọ, tưới cho 1 phần diện tích xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi) và huyện Mỹ Hào. Tiêu nước vào sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).; 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,25 lần; + BOD5: 2,27 lần; + COD: 3,12 lần; + NH4+: 4,42 lần; + PO43- : 3,40 lần; + NO2- : 2,00 lần; + Coliform: 108 lần.; - Nước bị ÔN nặng không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước cho SXNN - Không nên mở cống Phần Hà xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. 12; BHH36; Cống Bình Lâu (cống tiêu ): Tiêu nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD vào sông Kim Sơn.; 7 chỉ tiêu: + TSS: 1,45 + DO dưới 2,35 lần; + BOD5: 4,49 lần; + COD: 5,52 lần; + NH4+: 42,31 lần; + PO43- : 10,80 lần; + Coliform: 30,67 lần; - Nước bị ÔN nặng. - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không mở cống Bình Lâu xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. 13; BHH50; Cống Neo: Nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên.; 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,86 lần; + BOD5: 1,08 lần; + COD: 1,36 lần; + NH4+: 1,18 lần; + PO43- : 1,09 lần; + NO2- : 2,40 lần; + Coliform: 1,47 lần; - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD NH4+, PO43-, NO2- và Coliform. - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS.. 14; BHH60; Cống An Thổ (tưới tiêu kết hợp): Nước sông An Thổ cấp cho huyện Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc.; 3 chỉ tiêu: + DO dưới 1,05 lần; + NH4+: 1,06 lần; + NO2- : 2,40 lần;; - Nước bị ÔN nhẹ các chỉ tiêu DO, NH4+ và NO2-. - Có thể lấy nước trữ và tưới cho SXNN, nhưng hạn chế lấy nước trực tiếp cho NTTS.. 15; BHH61; Cống Cầu Xe (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Cầu Xe cấp cho huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình.; 2 chỉ tiêu: + DO dưới 1,03 lần; + NO2- : 2,80 lần;; - Nước bị ÔN nhẹ các chỉ tiêu DO và NO2. - Có thể lấy nước trữ và tưới cho SXNN, nhưng hạn chế lấy nước trực tiếp cho NTTS.. Ghi chú: QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; |  |
| --- | --- |