VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2019

BẢN TIN THÁNG 3/2019

Ranh giới hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2019

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Đuống phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2018

BẢN TIN THÁNG 3/2019

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương | CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

Thông tin chung

Nhiệm vụ Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện năm 2019. Trong các tháng từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019 và tháng 7 năm 2019, mỗi tháng có 2 kỳ lấy mẫu và 4 bản tin dự báo chất lượng nước theo tuần. Bản tin dự báo tuần và kết quả quan trắc chất lượng nước được đưa lên websites www.chatluongnuocbhh.org.vn và www.iwe.vn và gửi email đến cơ quan quản lý và các đơn vị khai thác CTTL thuộc HTTL Bắc Hưng Hải.

Bản tin tháng 2/2019 là kết quả dự báo các thông số DO, BOD5 và NH4+ từ ngày 1 - 28/2/2019 và kết quả quan trắc 2 đợt vào ngày 14 và ngày 27/2/2019.

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2019

BẢN TIN THÁNG 3/2019

I/ THÔNG TIN CHUNG CỦA NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2. Đơn vị thực hiện:	Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

3. Người cung cấp thông tin: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

4. Đơn vị nhận thông tin: Các đơn vị quản lý sử dụng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải

5. Vị trí dự báo và lấy mẫu quan trắc: 15 vị trí (bảng 1)

Bảng 1. Vị trí dự báo và giám sát chất lượng nước hệ thống Bắc Hưng Hải                         năm 2019

| TT | KH mẫu | Vị trí lấy mẫu | Địa điểm | Tọa độ | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH 1 | Cống Xuân Quan | Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên | N20058’19,3” E105055’10,7” | Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | Kiên Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội | N20058’13,7” E105056’58,1” | Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | N20059’05,5” E105058’48,2” | Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh - qua TB Như Quỳnh) bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang |
| 4 | BHH5 | Cống kênh Cầu | Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên | N20055’40,7” E106000’29,0” | Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (Bằng Ngang) | TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên | N20044’43,6” E106003’45,3” | Kiểm tra nước sông Điện Biên cấp cho SXNN và NTTS các xã phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Hải Dương | N20053’35,12” E106008’2,36” | Kiểm tra nước tiêu của TP. Hải Dương vào hệ thống |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh | Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương | N20053’36,6” E106008’20,7” | Kiểm tra nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | Trùng Khánh, Gia lộc, Hải Dương | N20058’27,8” E106014’36,1” | Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên | N20058’58,2” E105058’38,7” | Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | Xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên | N20055’44,1” E106019’20,7” | Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | Xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên | N20052’25,1” E106005’21,3” | Kiểm tra nước kênh Hồ Chí Minh trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | P.Tân Bình, TP Hải Dương | N20055’23,71” E106019’31,6” | Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương | N20046’54,9” E106014’39,7” | Kiểm tra nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương | N20044’58,0” E106028’18,5” | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu toàn bộ hệ thống ra sông Luộc. |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương | N20046’39,1” E106027’46,6” | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. |

6. Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc và dự báo:

II. KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 1 - 28/3/2019

1.1. Thông tin chung

a) Đặc điểm khí tượng, thủy văn và nguồn nước

Theo bản tin dự báo nguồn nước do Viện Qui hoạch Thủy lợi, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn và nguồn nước trong kỳ dự báo như sau:

i) Dự báo chế độ mưa ngày tại các trạm đo (bảng 2)

Bảng 2: Dự báo chế độ mưa ngày tại các trạm đo

Đơn vị: mm

| Dự báo mưa ngày | Trạm đo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hà Nội | Bắc Ninh | Hưng Yên | Hải Dương |
| 1/3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1 |
| 2/3 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
| 3/3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| 4/3 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.6 |
| 5/3 | 16.4 | 3.2 | 6 | 12.5 |
| 6/3 | 14.3 | 4 | 7 | 10.9 |
| 7/3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 8/3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| 9/3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.6 |
| 10/3 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 1 |
| 11/3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 12/3 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
| 13/3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 14/3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 15/3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 16/3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 17/3 | 3.8 | 3.7 | 4 | 2.2 |
| 18/3 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 2.7 |
| 19/3 | 1 | 1.1 | 2.9 | 2.8 |
| 20/3 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.6 |
| 21/3 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 |
| 22/3 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
| 23/3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 |
| 24/3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
| 25/3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 26/3 | 2.4 | 4 | 1.9 | 1.9 |
| 27/3 | 4.3 | 5.7 | 3.7 | 3.7 |
| 28/3 | 4.5 | 5 | 3.3 | 2.8 |

Theo kết quả dự báo, lượng mưa lớn nhất xuất hiện tại trạm Hà Nội với lượng mưa dự báo đạt 16,4 mm/ngày, lượng mưa thấp nhất đạt 0,1 mm/ngày xuất hiện tại cả 4 trạm. Tại trạm Hà Nội, chênh lệch lượng mưa lớn nhất giữa các ngày đạt lớn nhất ∆X =  16,3 mm/ngày. Tại trạm Bắc Ninh, chênh lệch lượng mưa giữa các ngày đạt thấp nhất  ∆X =  5,5 mm/ngày. Trong tháng 3, lượng mưa chia thành 2 thời đoạn rõ ràng tại trạm Hà Nội và Hải Dương. Trong 2 thời đoạn từ ngày 5/3 đến 6/3 lượng mưa lớn nhất tại 2 trạm trên so với những ngày còn lại. Tại 2 trạm Bắc Ninh và Hải Dương lượng mưa phân bố đồng đều giữa các ngày, không phân chia thời đoạn rõ ràng.

Trong tháng 3 trên toàn khu vực lượng mưa rất nhỏ, lượng mưa chủ yếu ≤ 5 mm/ngày, lượng mưa lớn hơn các ngày còn lại tập trung vào 2 ngày 5/3 và 6/3 và đạt lớn nhất 16,4 mm/ngày trong ngày 5/3. Lượng mưa trung bình trong tháng đạt 57,04 mm/ngày, so với tháng 2 lượng mưa trung bình của tháng 3 thấp hơn (82,1 mm/ngày). Tuy nhiên, chênh lệch lượng mưa trong ngày của tháng 3 không cao so với tháng 2. Trong tháng 2 có thời điểm lượng mưa trong ngày tăng cao bất thường so với những ngày còn lại, chênh lệch lượng mưa trong ngày lớn nhất đạt 23,5 mm/ngày trong khi chênh lệch lượng mưa lớn nhất trong tháng 3 đạt 5,3 mm/ngày.

ii) Dự báo mực nước trung bình ngày tại các cống điều tiết

Bảng 3: Dự báo mực nước trung bình ngày tại các cống điều tiết

Đơn vị: m

| Dự báo MNTB ngày | Cống Xuân Quan | Cống Cầu Cất |  | Cầu Xe |  | An Thổ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HL | HL | TL | HL | TL | HL | TL |
| 1/3 | 1.39 | 1.66 | 1.10 | 1.04 | 0.50 | 1.04 | 0.62 |
| 2/3 | 1.35 | 1.61 | 1.15 | 0.99 | 0.45 | 0.99 | 0.57 |
| 3/3 | 1.45 | 1.57 | 1.25 | 1.09 | 0.54 | 1.09 | 0.60 |
| 4/3 | 1.58 | 1.60 | 1.38 | 1.22 | 0.67 | 1.22 | 0.73 |
| 5/3 | 1.69 | 1.86 | 1.40 | 1.34 | 0.80 | 1.34 | 0.64 |
| 6/3 | 1.54 | 1.71 | 1.25 | 1.19 | 0.65 | 1.19 | 0.49 |
| 7/3 | 1.39 | 1.56 | 1.10 | 1.04 | 0.50 | 1.04 | 0.34 |
| 8/3 | 1.31 | 1.16 | 0.80 | 0.84 | 0.60 | 0.84 | 0.50 |
| 9/3 | 1.22 | 1.11 | 0.85 | 0.79 | 0.55 | 0.79 | 0.45 |
| 10/3 | 1.26 | 1.07 | 0.95 | 0.89 | 0.64 | 0.89 | 0.48 |
| 11/3 | 1.24 | 1.10 | 0.98 | 1.02 | 0.77 | 1.02 | 0.61 |
| 12/3 | 1.21 | 1.16 | 0.90 | 1.14 | 0.90 | 1.14 | 0.52 |
| 13/3 | 1.22 | 1.21 | 0.95 | 0.99 | 0.75 | 0.99 | 0.57 |
| 14/3 | 1.24 | 1.12 | 0.80 | 0.84 | 0.60 | 0.84 | 0.62 |
| 15/3 | 1.12 | 1.22 | 1.01 | 1.19 | 0.79 | 1.19 | 0.78 |
| 16/3 | 1.11 | 1.17 | 0.81 | 1.12 | 0.63 | 1.11 | 0.61 |
| 17/3 | 1.21 | 1.17 | 0.84 | 1.14 | 0.72 | 1.10 | 0.70 |
| 18/3 | 1.09 | 1.10 | 0.75 | 1.09 | 0.57 | 1.06 | 0.54 |
| 19/3 | 1.02 | 1.03 | 0.66 | 1.01 | 0.50 | 1.00 | 0.48 |
| 20/3 | 0.96 | 0.96 | 0.66 | 0.93 | 0.52 | 0.90 | 0.49 |
| 21/3 | 1.01 | 0.97 | 0.60 | 0.89 | 0.35 | 0.88 | 0.33 |
| 22/3 | 1.02 | 0.98 | 0.61 | 0.90 | 0.36 | 0.89 | 0.34 |
| 23/3 | 1.10 | 1.07 | 0.70 | 1.02 | 0.47 | 1.00 | 0.45 |
| 24/3 | 1.08 | 1.05 | 0.68 | 1.03 | 0.47 | 1.01 | 0.44 |
| 25/3 | 1.15 | 1.12 | 0.74 | 1.14 | 0.58 | 1.11 | 0.55 |
| 26/3 | 1.23 | 1.22 | 0.78 | 1.26 | 0.61 | 1.23 | 0.61 |
| 27/3 | 1.27 | 1.31 | 0.84 | 1.30 | 0.55 | 1.29 | 0.53 |
| 28/3 | 1.28 | 1.33 | 0.86 | 1.26 | 0.71 | 1.27 | 0.66 |

Trong tháng 3, mực nước tại các cống quan trắc có xu thế tăng theo lượng mưa dự báo. Từ ngày 1/3 đến hết ngày 6/3 mực nước tại các cống có xu thế cao hơn so với các ngày còn lại trong tháng, nguyên nhân do không có lượng nước bổ sung từ thượng nguồn về mà lượng mưa tăng trong thời đoạn 5/3 đến 6/3. Vào giai đoạn cuối tháng (từ ngày 21/3 đến 28/3) mực nước được tăng trở lại do có lượng mưa bổ sung. Mực nước lớn nhất đạt +1,69m tại cống Xuân Quan trong ngày 5/3, mực nước nhỏ nhất đạt +0,34m tại thượng lưu cống Cầu Xe trong ngày 7/3. Chênh lệch mực nước ∆h giữa các cống duy trì ở mức dao động từ 0,45 – 0,91m. Mức độ chênh lệch lớn nhất ∆h đạt tại cống Xuân Quan (∆h = 0,91m), mức độ chênh lệch nhỏ nhất đạt tại cống Cầu Xe, cống An Thổ (∆h = 0,55m).

So với trong tháng 2, do không có đợt xả nước nào từ các hồ chứa thượng nguồn nên mực nước duy trì trên các cống trong tháng 3 thấp hơn. Nguyên nhân do không có lượng nước từ thượng nguồn đổ về bổ sung cho các lần lấy nước vào hệ thống từ các cống điều tiết hoặc mực nước bị tổn thất do dòng chảy chảy về phía hạ lưu của hệ thống nên chênh lệch mực nước trong tháng 3 lớn hơn tháng 2 (∆h lớn nhất tháng 3 đạt 0,91m; ∆h lớn nhất tháng 2 đạt 0,62m).

b) Tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản

- Lúa xuân kết thúc thời kỳ đẻ nhánh chuyên sang giai đoạn lúa đứng cái

- Đến 31/3/2019, tất cả các địa phương trong hệ thống thủy lợi BHH đã hoàn thành chăm sóc lúa xuân và bón phân đợt 1

c) Tình hình vận hành công trình thủy lợi

HTTL Bắc Hưng Hải vận hành lấy nước phục vụ đổ ải, cấy lúa vụ Chiêm Xuân, tưới nước cho hoa màu:

- Cống Xuân Quan, Báo Đáp, Kênh Cầu: Mở thông;

- Cống Bá Thủy: Nước chảy xuôi thì đóng kín, nước chảy ngược thì mở, trữ nước thượng lưu không vượt quá +2,20m;

- Cống Neo: Nước chảy xuôi thì đóng kín, nước chảy ngược thì mở, trữ nước thượng lưu không vượt quá +2,00m;

- Cống Cầu Xe, An Thổ: Lấy nước ngược;

- Âu thuyền Cầu Cất: Lấy nước ngược và phục vụ giao thông thủy;

- Tùy điều kiện thực tế, có thể sử dụng cống Kênh Cầu dâng mực nước cho vùng Châu Giang, Bắc Kim Sơn đổ ải.

1.2. Kết quả dự báo chất lượng nước tháng 3/2019

a)  Dự báo chỉ tiêu DO

Bảng 4: Kết quả dự báo DO tháng 3/2019

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo DO |
| --- | --- |
| Tuần 1 (1-7/3/2019) | - 5/15 vị trí có hàm lượng DO không đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B. Trong đó: - Tại cống Ngọc Đà, Bình Lâu có DO hòa tan < 1 mg/l gây chết cá và ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa mới cấy - Các vị trí cống Xuân Thụy, cống Phần Hà, cống Ngọc Lâm có hàm lượng DO hòa tan < 3mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản |
| Tuần 2 (8-14/3/2019) | - 13/15 vị trí có hàm lượng DO không đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Trong đó: - Các vị trí cống Xuân Thụy, cống Kênh Cầu, cống Cầu Cất, cống Ngọc Đà và cống Bình Lâu có hàm lượng DO hòa tan < 2mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây lúa và gây chết cá. - Các vị trí tại cầu Lương Bằng, TL cống Tranh, cống Bá Thủy, cống Ngọc Lâm, cống Phần Hà, có hàm lượng DO < 3mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản. |
| Tuần 3 (15-21/3/2019) | 13/15 vị trí có hàm lượng DO không đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B. Trong đó: - 03 vị trí có hàm lượn DO hòa tan < 2mg/l sẽ làm chết cá và ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa xuân gồm: Cầu Cất, Ngọc Đà và Bình Lâu . - 05 vị trí có hàm lượng DO hòa tan < 3mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: cống Xuân Thụy, cống Kênh Cầu, cầu Lương Bằng, TL cống Tranh, cống Bá thủy |
| Tuần 4 (22-28/3/2019) | - 9/15 vị trí có hàm lượng DO không đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B là cống Xuân Thụy, cầu Như Quỳnh, cống Cầu Cất, cống Bá Thủy, Cống Ngọc Đà, Cống Ngọc Lâm, Cống Phần Hà, Cống Bình Lâu, Cống Neo. Trong đó: - 5/15 vị trí có hàm lượng DO hòa tan < 3mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: cống Xuân Thụy, cống Cầu Cất, Cống Ngọc Lâm, Cống Phần Hà, Cống Neo |

Tuần 2 và tuần 3 (từ ngày 8/3 đến ngày 21/3) có 13/15 điểm có DO không đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B.

Tuần 1 (từ ngày 1/3 đến 7/3) có 5/15 điểm, tuần 4 (từ ngày 22/3 đến 28/3) có 9/15 điểm có DO không đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B.

Một số vị trí có hàm lượng DO < 1mg/l có thể gây chết cá và ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa mới cấy như: cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Bình Lâu, Xuân Thụy

Số điểm có hàm lượng DO không đạt QCVN diễn biến bất thường không ổn định như trong tháng 2, trong tuần 1 có 5/15 điểm, giai đoạn tuần 2 và tuần 3 có 13/15 điểm, giai đoạn tuần 4 còn 9/15 điểm.

So với tháng 2, tính trong 3 tuần cuối của tháng (từ 8/3 đến 28/3) số điểm không đạt trong QCVN về hàm lượng DO của tháng 3 tăng lên và ở mức cao.

Nguyên nhân do không có việc xả nước hồ thượng nguồn, lượng mưa xuất hiện trên khu vực không lớn và do người dân bón phân cho lúa để tăng khả năng sinh trưởng sau đó thải ra ngoài hệ thống nên số điểm có hàm lượng DO không đạt QCVN tăng lên.

b) Dự báo chỉ tiêu BOD5

Bảng 5: Kết quả dự báo BOD5 tháng 3/2019

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo BOD5 |
| --- | --- |
| Tuần 1 (1-7/3/2019) | - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, cống Neo và cống An Thổ. - 2/15 vị trí có hàm lượng BOD5 tăng cao là cống Ngọc Đà, Phần Hà mức vượt QCVN từ 3,62 đến 4,43 lần - 10/15 vị trí có hàm lượng BOD5 vượt QCVN từ 1,04 đến 2,13 lần là cống Xuân Thụy, cầu Như Quỳnh, cống kênh Cầu, Cầu Lương Bằng, Cống Cầu Cất, TL cống Tranh, Cống Bá Thủy, cống Cầu Xe, cống Bình Lâu, cống Ngọc Lâm |
| Tuần 2 (8-14/3/2019) | - 5/15 vị trí có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN 08–MT :2015/BTNMT là cống Xuân Quan, cống Bá Thủy, cống Ngọc Lâm, công Cầu Xe và cống An Thổ. - 6/15 vị trí có hàm lượng BOD5 vượt QCVN từ 2,8 đến 3,53 lần là cầu Như Quỳnh, cống Kênh Cầu, cầu Lương Bằng, cống Cầu Đất, cống Tranh và cống Neo. - 4/15 vị trí có hàm lượng BOD5 tăng cao QCVN từ 1,04 đến 2,13 lần là cống Xuân Thụy, cống Ngọc Đà, cống Phần Hà, cống Bình Lâu |
| Tuần 3 (15-21/3/2019) | - 6/15 vị trí có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, Kênh Cầu, cống Bá Thủy, cống Ngọc Lâm, công Cầu Xe và cống An Thổ. - 3/15 vị trí có hàm lượng BOD5 cao hơn QCVN trên 3,0 lần là cống Ngọc Đà, cống Bình Lâu, cống Phần Hà - 4/15 vị trí có hàm lượng BOD5 cao hơn QCVN từ 1,12 đến 2,58 lần là cầu Như Quỳnh, cống Xuân Thụy, cầu Lương Bằng, TL cống Tranh - 2/15 vị trí có hàm lượng BOD5 cao hơn QCVN ở mức không đáng kể là cống Cầu Cất, cống Neo. |
| Tuần 4 (22-28/3/2019) | - 7/15 vị trí có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan, cống kênh Cầu, cống Bá Thủy, cống Ngọc Lâm, Cống Neo, Cống An Thổ và Cống Cầu Xe. - 4/15 vị trí có hàm lượng BOD5 vượt QCVN từ 2,41 đến 3,74 lần là cống Xuân Thụy, cống Ngọc Đà, Cống Phần Hà và Cống Bình Lâu - 4/15 vị trí có hàm lượng BOD5 tăng cao QCVN từ 1,03 đến 1,14 lần là cầu Như Quỳnh, cầu Lương Bằng, cống Cầu Cất, TL cống Tranh. |

Các điểm quan trắc có hàm lượng BOD5 vượt QCVN ở mức cao (vượt 4-8 lần) gồm: cống Xuân Thụy, Phần Hà và Bình Lâu, cống Ngọc Đà, cống Tranh.

Các điểm quan trắc tại cống Xuân Quan, Cầu Xe, An Thổ luôn có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN do thường xuyên lấy được nước sông ngoài vào hệ thống qua các điểm này.

Trong tháng 3, số điểm có hàm lượng BOD5 không đạt QCVN biến động từ 8-12 điểm, tuần 1 có 12/15 điểm, tuần 2 có 10/15 điểm, tuần 3 có 12/15 điểm, tuần 4 có 8/15 điểm.

c)  Dự báo chỉ tiêu NH4+

Bảng 6: Kết quả dự báo NH4+ tháng 3/2019

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo NH4+ |
| --- | --- |
| Tuần 1 (1-7/3/2019) | - 1/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan - 7/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cầu Như Quỳnh, cống Tranh, cầu Lương Bằng, cống Ngọc Đà, cống Ngọc Lâm, cống Phần Hà, cống Bình Lâu - 7/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 1,11 đến 8,3 lần |
| Tuần 2 (8-14/3/2019) | - 1/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan - 8/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 1,01 đến 7,86 lần là cầu Như Quỳnh, cầu Lương Bằng, cống Bá Thủy, cống Ngọc Lâm, cống Phần Hà, cống Neo, cống An Thổ, cống Cầu Xe. - 6/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cống Xuân Thụy, cống kênh Cầu, cống Tranh, cống Ngọc Đà, cống Bình Lâu, cống Cầu Cất |
| Tuần 3 (15-21/3/2019) | - 1/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan - 6/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cống Xuân Thụy, cống Kênh Cầu, cống Tranh, cầu Cất, cống Ngọc Đà, cống Bình Lâu. Đặc biệt tại cống Bình Lâu mức vượt so với QCVN đến 36,11 lần - 4/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 3 đến 10 lần là cầu Như Quỳnh, cầu Lương Bằng, cống Ngọc Lâm và Phần Hà. - 4/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN < 3 lần là cống Bá Thủy, Neo, Cầu Xe và An Thổ |
| Tuần 4 (22-28/3/2019) | - 1/15 vị trí có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là cống Xuân Quan - 6/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 lần là cống Xuân Thụy, cống kênh Cầu, cống Tranh, cầu Cất, cống Ngọc Đà, cống Bình Lâu. Đặc biệt tại cống Bình Lâu hàm lượng NH4+ vượt QCVN >36 lần, tai cống Xuân Thụy NH4+ vượt trên 23 lần - 8/15 vị trí có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 1,01 đến 8,21 lần |

Trên hệ thống, có duy nhất cống Xuân Quan có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Số lượng các điểm có hàm lượng NH4+  vượt QCVN trên 10 dao động từ 6-7 điểm. Trong tuần 1 có 7/15 điểm, tuần 2 đến tuần 4 có 6/15 điểm. Như vậy, xu thế các điểm có hàm lượng NH4+ gấp trên 10 lần QCVN giảm và đi vào ổn định.

Các điểm có hàm lượng NH4+ vượt từ 1-8 lần dao động từ 7-9 điểm. Tuần 1 có 7/15 điểm, tuần 2 có 6/15 điểm, tuần 3 có 9/15 điểm, tuần 4 có 8/15 điểm. Xu thế số lượng điểm có hàm lượng NH4+ vượt từ 1-8 lần diễn biến không tuyến tính và có sự thay đổi qua từng tuần.

So với tháng 2, số điểm có hàm lượng NH4+ gấp trên 10 lần trong QCVN tăng thêm từ 2-3 điểm. Nguyên nhân có thể do vào các thời điểm này đang cấy lúa xuân và lượng phân đạm bón lót cho lúa chiếm khoảng 70% lượng phân bón trong cả vụ sẽ ảnh hưởng đến hàm lượng NH4+ trong nước kênh, mương.

III. KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 3/2019

3.1. Kết quả quan trắc đợt 3 (ngày 14/3/2019)

3.1.1. Kết quả quan trắc hiện trường đợt 3

- Ngày quan trắc: 14/03/2019

- Ngày cung cấp TT: 15/03/2019

- Thời điểm lấy mẫu là thời kỳ lấy nước tưới dưỡng lúa vụ chiêm xuân, hoa màu và thủy sản.

-  Tình trạng hoạt động của các cống: Cống Xuân Quan, cống Neo, An Thổ, Cầu Xe đóng trữ nước thượng lưu và giữ nước trong hệ thốngđóng, Kênh Cầu, Bá Thủy và cống Tranh mở; Các cống tiêu Xuân Thụy, Ngọc Đà, Bình Lâu mở; Ngọc Lâm, Phần Hà đóng.

- Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 15 (Có danh sách kèm theo)

- Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và MT

- Người cung cấp thông tin: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương- Chủ nhiệm nhiệm vụ

- 6. Đơn vị nhận thông tin: Các đơn vị quản lý sử dụng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải:

Bảng 7: Kết quả quan trắc hiện trường đợt 3

(So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Mục tiêu giám sát | Kết quả quan trắc hiện trường |  |  |  |  | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mô tả thực địa | T (oC) | Độ đục (NTU) | pH | DO (mg/l) |  |
| 1 | BHH 1 | Cống Xuân Quan | Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy, mực nước TL = 104cm; HL = 102cm; - Nước có màu xanh nhạt, không có mùi lạ, không có rác thải. | 23,1 | 23,12 | 7,35 | 5,60 | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tăng cường lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN. |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | - Mở nhỏ 1 cửa, dòng chảy trung bình, mực nước TL = 310 cm; HL = 100 cm; - Nước trong cống có màu đen kịt, hôi thối nồng nặc, nhiều rác thải. Đoạn hạ lưu sau cống Xuân Thụy đến diểm nhập lưu với sông Kim Sơn, nước có màu đen, sủi bọt trắng. | 23,8 | 33,03 | 7,44 | 1,70 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; cá và các sinh vật thủy sinh không thể sống được. - Không lấy nước cho SXNN; - Không nên mở cống Xuân Thụy vào thời điểm lấy nước tưới cho cây trồng |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) qua TB Như Quỳnh bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang | - Nước chảy xuôi theo hướng về cầu Tăng Bảo ra sông Kim Sơn, dòng chảy yếu. - Nước có màu xám đen , mùi hôi nhẹ, nhiều rác thải trôi nổi trên sông. | 24,1 | 13,52 | 7,18 | 2,10 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo: Không lấy nước qua trạm bơm Như Quỳnh; Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua TB Phú Mỹ; Không lấy nước cho NTTS. |
| 4 | BHH5 | Cống kênh Cầu | Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo | - Cống mở thông, dòng chảy yếu, mực nước TL= 96cm; HL= 95cm. - Nước màu đen, mùi hôi, nhiều rác thải trôi nổi trên sông. | 23,8 | 23,31 | 7,25 | 1,60 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước để chờ đợt lấy nước mới từ Xuân Quan. |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (Bằng Ngang) | Kiểm tra nước sông Điện Biên cấp cho SXNN và NTTS các xã phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên | - Nước chảy theo hướng từ sông Cửu An vào, dòng chảy yếu. - Nước màu xanh lục, mùi hôi nhẹ. Nhiều rác thải trôi nổi trên sông và 2 bên chân cầu. | 23,0 | 30,30 | 6,92 | 2,50 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân không lấy nước cho NTTS. |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | Kiểm tra nước sông Kim Sơn, bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hải Dương. | - Dòng chảy yếu. Mực nước 90 cm. - Nước có màu xanh lục, mùi hôi nhẹ, nhiều rác thải trên sông. | 23,9 | 11,11 | 7,93 | 3,80 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước, nhưng hạn chế lấy cấp cho NTTS. |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh | Kiểm tra nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. | - Cống mở thông, dòng chảy yếu. Mực nước TL= 84 cm; HL= 83 cm. - Nước màu xám đen, mùi hôi nhẹ, nhiều bèo tây và rác thải trước cống. | 23,5 | 18,12 | 7,44 | 1,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước. |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | - Cống mở thông, nước tĩnh, không có dòng chảy. Mực nước TL=HL= 83cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ. Nhiều bèo và rác thải. | 23,8 | 31,30 | 7,57 | 3,80 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước tưới tiêu theo cột B1. Cá và sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước, nhưng hạn chế lấy cấp cho NTTS. |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | - Cống mở nhỏ, dòng chảy yếu. - Nước có màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc, không rác thải. Đoạn sau cống chảy ra sông Đình Dù, nổi nhiều bọt trắng. | 24,1 | 38,55 | 6,96 | 1,40 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không lấy nước cấp cho SXNN; - Không nên mở cống Ngọc Đà vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy. - Nước màu xanh lục, mùi hôi, không có rác thải. | 24,9 | 13,31 | 7,80 | 2,30 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể thiếu ô xy ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN, nhưng không lấy nước cho ao NTTS. |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | Kiểm tra nước kênh Trần Thành Ngọ trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy. - Nước màu xanh lục, mùi hôi, nhiều rác thải. Đoạn sau cống phía sông Kim Sơn nước màu đen kịt, hôi thối | 24,4 | 25,21 | 7,67 | 1,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Không lấy nước cấp cho SXNN; - Không nên mở cống Phần Hà ra sông ngoài vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. | - Cống mở nhỏ, dòng chảy yếu. - Nước màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc. Không có rác thải. | 24,6 | 26,12 | 7,33 | 1,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không nên mở cống Bình Lâu ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | Kiểm tra nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. | - Cống đóng. Nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 80cm; HL= 81cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi. Nhiều bèo và rác thải. | 24,8 | 15,26 | 7,44 | 5,20 | - Đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1 - Khuyến cáo cho người dân lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | - Cống đóng, nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 84cm; HL= -35cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ, nhiều bèo tây và rác thải | 23,7 | 11,21 | 7,71 | 5,00 | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tăng cường lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN. |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | - Cống đóng, nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 85cm; HL= -30cm - Nước màu xanh lục, không có mùi lạ, nhiều rác thải và có xác súc vật chết vứt trên sông. | 24,4 | 12,02 | 7,77 | 5,00 | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tăng cường lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN. |
| QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 |  |  |  |  | - | - | 5,5-9,0 | ≥4 |  |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

3.1.2. Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm đợt 3

- Ngày quan trắc: 14/03/2019

- Ngày cung cấp thông tin: 20/03/2019

Bảng 8. Kết quả phân tích chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải và tính chỉ số chất lượng nước WQI (đợt 3)

| TT | KH mẫu | Vị trí lấy mẫu | Nhiệt độ (oC) | Độ đục | pH (-) | DO (mg/l) | TSS (mg/l) | NH4+ (mg/l) | NO2- (mg/l) | PO43- (mg/l) | COD (mg/l) | BOD5 (mg/l) | Coliform (MPN/100ml) | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | C. Xuân Quan | 23,1 | 23,12 | 7,35 | 5,6 | 28,92 | 1,01 | <0,01 | 0,04 | 14,4 | 6,7 | 810 | 79 |
| 2 | BHH2 | C. Xuân Thụy | 23,8 | 33,03 | 7,44 | 1,7 | 40,21 | 31,47 | <0,01 | 3,36 | 86,4 | 32,8 | 230.000 | 9 |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | 24,1 | 13,52 | 7,18 | 2,1 | 26,29 | 7,95 | 0,01 | 0,52 | 76,8 | 30,5 | 430.000 | 11 |
| 4 | BHH5 | C. Kênh Cầu | 23,8 | 23,31 | 7,25 | 1,6 | 25,12 | 11,20 | <0,01 | 1,76 | 105,6 | 42,1 | 290.000 | 8 |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng | 23,0 | 30,30 | 6,92 | 2,5 | 37,43 | 3,36 | 0,84 | 1,04 | 65,8 | 26,7 | 81.000 | 11 |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | 23,9 | 11,11 | 7,93 | 3,8 | 18,58 | 2,24 | 0,60 | 0,08 | 28,8 | 14,2 | 11.000 | 17 |
| 7 | BHH30 | Cống Tranh | 23,5 | 18,12 | 7,44 | 1,9 | 21,85 | 10,92 | 0,20 | 2,40 | 67,2 | 27,8 | 31.000 | 11 |
| 8 | BHH32 | C. Bá Thủy | 23,8 | 31,30 | 7,57 | 3,8 | 76,12 | 0,22 | 0,32 | 0,44 | 80,6 | 32,2 | 6.400 | 45 |
| 9 | BHH62 | C. Ngọc Đà | 24,1 | 38,55 | 6,96 | 1,4 | 48,19 | 19,04 | <0,01 | 2,82 | 193,4 | 85,9 | 1.600.000 | 6 |
| 10 | BHH63 | C. Ngọc Lâm | 24,9 | 13,31 | 7,80 | 2,3 | 26,38 | 2,80 | 0,92 | 0,72 | 94,6 | 40,1 | 47.000 | 11 |
| 11 | BHH64 | C. Phần Hà | 24,4 | 25,21 | 7,67 | 1,9 | 34,13 | 9,18 | 1,12 | 2,04 | 129,6 | 52,1 | 640.000 | 9 |
| 12 | BHH36 | C. Bình Lâu | 24,6 | 26,12 | 7,33 | 1,9 | 30,25 | 31,81 | <0,01 | 4,28 | 194,9 | 87,2 | 940.000 | 8 |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | 24,8 | 15,26 | 7,44 | 5,2 | 20,08 | 1,01 | 0,78 | 0,08 | 50,4 | 23,8 | 13.000 | 16 |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | 23,7 | 11,21 | 7,71 | 5,0 | 21,01 | 0,67 | <0,01 | 0,04 | 27,8 | 13,2 | 6.900 | 69 |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | 24,4 | 12,02 | 7,77 | 5,0 | 17,52 | 0,45 | 0,05 | 0,04 | 13,4 | 6,2 | 1.100 | 89 |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT B1 |  |  | - | - | 5,5-9,0 | ≥4 | 50 | 0,9 | 0,05 | 0,3 | 30 | 15 | 7.500 | - |

Bảng 9. Kết quả đánh giá chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải theo chỉ số chất lượng nước WQI (đợt 3)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | WQI | Đánh giá | Màu thể hiện | Xếp loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | C. Xuân Quan | 79 | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp XL phù hợp | Xanh lá cây | B |
| 2 | BHH2 | C. Xuân Thụy | 9 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | 11 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 4 | BHH5 | C. Kênh Cầu | 8 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng | 11 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | 17 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 7 | BHH30 | Cống Tranh | 11 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | 45 | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác | Da cam | D |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | 6 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 10 | BHH63 | C. Ngọc Lâm | 11 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | 9 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 12 | BHH36 | C. Bình Lâu | 8 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | 16 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | 69 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng | C |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | 89 | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp XL phù hợp | Xanh lá cây | B |

Ghi chú:  Đánh giá theo sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước ban hành theo quyết định 879/QĐ-TCMT, ngày 01/7/2011 của Tổng cục Môi trường. Trong đó:

A- Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

B- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp;

C- Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác;

D- Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác;

E- Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

Bảng 10. Kết quả đánh giá chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải theo từng điểm quan trắc (đợt 3)

| TT | KH mẫu | Hệ thống/trạm đo | Chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vượt QCVN 08:2015 cột B1 | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan: Nước sông Hồng cấp nguồn cho hệ thống | 1 chỉ tiêu: + NH4+: 1,12 lần; | - Nước bị ÔN nhẹ NH4+, đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Tăng cường lấy nước vào hệ thống . |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Cầu Bây tưới cho khu vực Gia Lâm, Long Biên (Hà Nội). Tiêu nước vào sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,35 lần; + BOD5: 2,19 lần; + COD: 2,88 lần; + NH4+: 34,97 lần; + PO43- : 11,20 lần; + Coliform: 30,67 lần. | - Các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Không sử dụng nước cho SXNN - Không mở cống Xuân Thụy xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Đình Dù tưới cho huyện Văn Lâm (Hưng Yên); cấp cho TB Như Quỳnh tưới cho huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và một phần huyện Gia Lâm (Hà Nội). Tiêu nước sông Đình Dù vào sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,90 lần; + BOD5: 2,03 lần; + COD: 2,56 lần; + NH4+: 8,83 lần; + PO43- : 1,73 lần; + Coliform: 57,33 lần. | - Các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Tạm thời dừng lấy nước qua TB Như Quỳnh. - Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua trạm bơm bơm Phú Mỹ |
| 4 | BHH5 | Cống Kênh Cầu (Tưới tiêu kết hợp): nước sông Kim Sơn cấp cho huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng bởi các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo) | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,50 lần; + BOD5: 2,81 lần; + COD: 3,52 lần; + NH4+: 12,44 lần; + PO43- : 5,87 lần; + Coliform: 38,67 lần | - Các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. - Đóng cống kênh Cầu, hạn chế ô nhiễm xuóng hạ lưu, chờ đợt lấy nước mới từ Xuân Quan. |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Điện Biên cấp tưới cho các xã phía phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,60 lần; + BOD5: 1,78 lần; + COD: 2,19 lần; + NH4+: 3,73 lần; + PO43- : 3,47 lần; + NO2- : 16,80 lần; + Coliform: 10,80 lần. | - Các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43-, NO2- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất: Nước sông Kim Sơn, bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hải Dương. | 4 chỉ tiêu: + DO dưới 1,05 lần; + NH4+: 2,49 lần; + NO2- : 12,00 lần; + Coliform: 1,47 lần. | - Các chỉ tiêu: DO, NH4+, NO2- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh: Nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,11 lần; + BOD5: 1,85 lần; + COD: 2,24 lần; + NH4+: 12,13 lần; + PO43- : 8,00 lần; + NO2- : 4,00 lần; + Coliform: 4,13 lần. | - Các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43-, NO2- và Coliform không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy: Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | 6 chỉ tiêu: + TSS: 1,52 lần; + DO dưới 1,05 lần; + BOD5: 2,15 lần; + COD: 2,69 lần; + PO43- : 1,47 lần; + NO2- : 6,40 lần; | - Các chỉ tiêu TSS, DO, BOD5, COD, NH4+, PO43-, NO2- không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà (cống tiêu) Nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,86 lần; + BOD5: 5,73 lần; + COD: 6,45 lần; + NH4+: 21,16 lần; + PO43- : 9,40 lần; + Coliform: 213,33 lần. | - Nước bị ÔN nặng không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không nên mở cống Ngọc Đà xả ra sông Đình Dù vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm (Tưới tiêu kết hơp): Nước sông Cầu Lường, tưới cho khu vực phía Bắc huyện Mỹ Hào và tiêu ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (Mỹ Hào – Hưng Yên) | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,74 lần; + BOD5: 2,67 lần; + COD: 3,15 lần; + NH4+: 3,11 lần; + PO43- : 2,40 lần; + NO2- : 18,40 lần; + Coliform: 6,27 lần. | - Nước bị ÔN nặng, không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. - Không nên mở cống Ngọc Lâm xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà (tưới tiêu kết hợp): Nước kênh trần Thành Ngọ, tưới cho 1 phần diện tích xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi) và huyện Mỹ Hào. Tiêu nước vào sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,11 lần; + BOD5: 3,47 lần; + COD: 4,32 lần; + NH4+: 10,20 lần; + PO43- : 6,80 lần; + NO2- : 22,40 lần; + Coliform: 85,33 lần. | - Nước bị ÔN nặng, không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước cho SXNN - Không nên mở cống Phần Hà xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu (cống tiêu ): Tiêu nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD vào sông Kim Sơn. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,11 lần; + BOD5: 5,81 lần; + COD: 6,50 lần; + NH4+: 35,34 lần; + PO43- : 14,27 lần; + Coliform: 125,33 lần. | - Nước bị ÔN nặng, không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Không sử dụng nước trực tiếp cho SXNN - Không mở cống Bình Lâu xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 13 | BHH50 | Cống Neo: Nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. | 5 chỉ tiêu: + BOD5: 1,59 lần; + COD: 1,68 lần; + NH4+: 1,12 lần; + NO2- : 15,60 lần; + Coliform: 1,73 lần. | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4+, NO2- và Coliform. - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ (tưới tiêu kết hợp): Nước sông An Thổ cấp cho huyện Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | 0 chỉ tiêu: | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Tăng cường lấy và trữ nước ngược vào hệ thống. |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Cầu Xe cấp cho huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | 0 chỉ tiêu: | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Tăng cường lấy và trữ nước ngược vào hệ thống. |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

3.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước đợt 4

3.2.2. Kết quả quan trắc hiện trường đợt 4

- Ngày quan trắc: 26/03/2019

- Ngày cung cấp TT: 27/03/2019

- Thời điểm lấy mẫu là thời kỳ lấy nước tưới dưỡng lúa vụ chiêm xuân, hoa màu và thủy sản.

-  Tình trạng hoạt động của các cống khi lấy mẫu: Cống Xuân Quan, cống Neo, An Thổ, Cầu Xe đóng trữ nước thượng lưu và giữ nước trong hệ thốngđóng, Kênh Cầu, Bá Thủy và cống Tranh mở; Các cống tiêu Xuân Thụy, Ngọc Đà, Bình Lâu mở; Ngọc Lâm, Phần Hà đóng.

Bảng 11: Kết quả quan trắc hiện trường đợt 4

(So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Mục tiêu giám sát | Kết quả quan trắc hiện trường |  |  |  |  | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mô tả thực địa | T (oC) | Độ đục (NTU) | pH | DO (mg/l) |  |
| 1 | BHH 1 | Cống Xuân Quan | Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy, mực nước TL = 98cm; HL = 106cm; - Nước có màu xanh nhạt, không có mùi lạ, không có rác thải. | 22,1 | 15,33 | 7,17 | 6,70 | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tăng cường lấy nước và trữ nước phục vụ SXNN. |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | - Cống đóng không kín, nước chảy ra, dòng chảy nhỏ. Mực nước TL = 300 cm; HL = 106 cm; - Nước trong cống có màu đen kịt, hôi thối nồng nặc, không có rác thải. Đoạn hạ lưu sau cống Xuân Thụy đến điểm nhập lưu với sông Kim Sơn, nước có màu đen, sủi bọt trắng. | 22,1 | 33,31 | 7,47 | 1,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; cá và các sinh vật thủy sinh không thể sống được. - Không lấy nước cho SXNN; - Không nên mở cống Xuân Thụy vào thời điểm lấy nước tưới cho cây trồng |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) qua TB Như Quỳnh bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang | - Nước chảy xuôi theo hướng về cầu Tăng Bảo ra sông Kim Sơn, dòng chảy yếu. - Nước có màu xanh đen , mùi hôi, nhiều rác thải trôi nổi trên sông. | 22,1 | 20,43 | 7,38 | 2,50 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ nổi đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo: Không lấy nước trực tiếp cho NTTS; Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua TB Phú Mỹ; Không lấy nước cho NTTS. |
| 4 | BHH5 | Cống kênh Cầu | Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo | - Cống mở thông, nước tĩnh không có dòng chảy. Mực nước TL= HL= 105cm. - Nước màu đen, mùi hôi, không có rác thải. | 22,1 | 36,11 | 7,34 | 1,50 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; Cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân tạm thời không lấy nước và trữ nước để chờ đợt lấy nước mới từ Xuân Quan. |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (Bằng Ngang) | Kiểm tra nước sông Điện Biên cấp cho SXNN và NTTS các xã phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên | - Nước chảy theo hướng từ sông Cửu An vào, dòng chảy yếu. - Nước màu xanh lục, mùi hôi nhẹ. Nhiều rác thải trôi nổi trên sông và 2 bên chân cầu. | 21,9 | 31,32 | 7,45 | 2,10 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước, tưới nhưng không lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | Kiểm tra nước sông Kim Sơn, bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hải Dương. | - Nước tĩnh không có dòng chảy. Mực nước 102 cm. - Nước có màu xanh lục, mùi hôi nhẹ, không có rác thải. | 23,0 | 13,61 | 7,73 | 2,10 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước, tưới nhưng không lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh | Kiểm tra nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. | - Cống mở thông, nước tĩnh không có dòng chảy. Mực nước TL= HL= 98 cm. - Nước màu xanh đen, mùi hôi nhẹ, nhiều bèo tây và rác thải trước cống. | 23,3 | 18,03 | 7,60 | 3,10 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước, tưới nhưng không lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | - Cống mở thông, nước tĩnh, không có dòng chảy. Mực nước TL= HL= 95cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ. Có váng dầu nổi trên mặt; nhiều bèo và rác thải. | 23,5 | 13,66 | 7,64 | 6,00 | - DO đạt tiêu chuẩn nước tưới tiêu theo cột B1. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước phục vụ cho SXNN. |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | - Cống đóng không kín, nước chảy ra sông Đình Dù dòng chảy yếu. - Nước có màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc, nhiều rác thải. Đoạn sau cống chảy ra sông Đình Dù, nổi nhiều bọt trắng. | 21,4 | 41,01 | 7,13 | 1,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không lấy nước cấp cho SXNN; - Không nên mở cống Ngọc Đà vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy. - Nước màu xanh lục, mùi hôi, không có rác thải. | 22,6 | 31,84 | 7,71 | 3,70 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước, tưới nhưng không lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | Kiểm tra nước kênh Trần Thành Ngọ trước khi chảy ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống đóng, nước tĩnh không có dòng chảy. - Nước màu xanh lục, mùi hôi, nhiều rác thải. | 23,2 | 23,31 | 7,76 | 3,20 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước, tưới nhưng không lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | Nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. | - Cống mở nhỏ, dòng chảy yếu. - Nước màu đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc. Không có rác thải. | 23,2 | 32,03 | 7,44 | 1,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cây lúa; cá và các sinh vật thủy sinh không sống được. - Không nên mở cống Bình Lâu ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | Kiểm tra nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. | - Cống mở thông. Nước tĩnh, không dòng chảy. TL= HL= 95 cm - Nước màu xanh lục, mùi hôi nhẹ. Nhiều bèo và rác thải. | 22,3 | 23,44 | 7,57 | 2,90 | - DO không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho tưới tiêu theo cột B1. Cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ đầu vào buổi sáng. - Khuyến cáo cho người dân có thể lấy nước và trữ nước, tưới nhưng không lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | - Cống đóng, nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 98cm; HL= -30cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ, nhiều bèo tây. | 23,0 | 8,21 | 7,90 | 6,50 | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tăng cường lấy nước ngược và trữ nước phục vụ SXNN. |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | - Cống đóng, nước tĩnh, không dòng chảy. TL= 100cm; HL= -24cm - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ, không có rác thải. | 23,2 | 12,33 | 7,75 | 5,40 | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Tăng cường lấy nước ngược và trữ nước phục vụ SXNN. |
| QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 |  |  |  |  | - | - | 5,5-9,0 | ≥4 |  |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

3.2.2. Kết quả quan trắc hiện trường đợt 4

- Ngày quan trắc: 26/03/2019

- Ngày cung cấp TT: 2/4/2019

Bảng 12. Kết quả phân tích chất lượng nước và tính chỉ số chất lượng nước WQI	(đợt 4)

| TT | KH mẫu | Vị trí lấy mẫu | Nhiệt độ (oC) | Độ đục | pH (-) | DO (mg/l) | TSS (mg/l) | NH4+ (mg/l) | NO2- (mg/l) | PO43- (mg/l) | COD (mg/l) | BOD5 (mg/l) | Coliform (MPN/100ml) | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | C. Xuân Quan | 22,1 | 15,33 | 7,17 | 6,70 | 22,91 | 0,56 | 0,01 | 0,04 | 12,4 | 4,8 | 3.400 | 86 |
| 2 | BHH2 | C. Xuân Thụy | 22,1 | 33,31 | 7,47 | 1,90 | 54,14 | 32,82 | 0,01 | 4,60 | 136,8 | 50,5 | 64.000 | 7 |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | 22,1 | 20,43 | 7,38 | 2,50 | 30,54 | 8,12 | 0,08 | 2,06 | 60,0 | 23,7 | 81.000 | 11 |
| 4 | BHH5 | C. Kênh Cầu | 22,1 | 36,11 | 7,34 | 1,50 | 32,64 | 21,56 | 0,02 | 3,74 | 98,4 | 36,7 | 23.000 | 7 |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng | 21,9 | 31,32 | 7,45 | 2,10 | 49,15 | 11,48 | 0,04 | 4,12 | 112,8 | 40,1 | 4.900 | 34 |
| 6 | BHH27 | C. Cầu Cất | 23,0 | 13,61 | 7,73 | 2,10 | 29,51 | 7,28 | 0,16 | 0,36 | 50,4 | 21,9 | 4.300 | 56 |
| 7 | BHH30 | Cống Tranh | 23,3 | 18,03 | 7,60 | 3,10 | 23,79 | 9,80 | 0,02 | 1,28 | 60,0 | 23,7 | 940 | 56 |
| 8 | BHH32 | C. Bá Thủy | 23,5 | 13,66 | 7,64 | 6,00 | 42,08 | 2,52 | 0,25 | 0,22 | 55,2 | 22,4 | 1.300 | 67 |
| 9 | BHH62 | C. Ngọc Đà | 21,4 | 41,01 | 7,13 | 1,90 | 50,01 | 18,20 | <0,01 | 2,28 | 136,4 | 50,2 | 31.000 | 8 |
| 10 | BHH63 | C. Ngọc Lâm | 22,6 | 31,84 | 7,71 | 3,70 | 48,55 | 3,08 | 0,22 | 0,74 | 141,6 | 53,6 | 29.000 | 9 |
| 11 | BHH64 | C. Phần Hà | 23,2 | 23,31 | 7,76 | 3,20 | 34,14 | 4,65 | 0,30 | 0,82 | 60,6 | 23,8 | 79.000 | 11 |
| 12 | BHH36 | C. Bình Lâu | 23,2 | 32,03 | 7,44 | 1,90 | 38,79 | 45,36 | <0,01 | 4,50 | 213,6 | 74,6 | 560.000 | 8 |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | 22,3 | 23,44 | 7,57 | 2,90 | 34,30 | 0,84 | 0,18 | 0,16 | 55,4 | 22,8 | 1.300 | 65 |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | 23,0 | 8,21 | 7,90 | 6,50 | 22,76 | 0,67 | 0,04 | <0,01 | 16,8 | 5,7 | 940 | 89 |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | 23,2 | 12,33 | 7,75 | 5,40 | 16,16 | 0,78 | 0,02 | 0,04 | 21,6 | 8,2 | 920 | 85 |

Bảng 13. Kết quả đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI (đợt 4)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | WQI | Đánh giá | Màu thể hiện | Xếp loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 86 | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp XL phù hợp | Xanh lá cây | B |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 7 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh | 11 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 4 | BHH5 | Cống Kênh Cầu | 7 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng | 34 | Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác | Da cam | D |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất | 56 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng | C |
| 7 | BHH30 | Cống Tranh | 56 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng | C |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy | 67 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng | C |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà | 8 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm | 9 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà | 11 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu | 8 | Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai | Đỏ | E |
| 13 | BHH50 | Cống Neo | 65 | Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác | Vàng | C |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ | 89 | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp XL phù hợp | Xanh lá cây | B |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe | 85 | Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp XL phù hợp | Xanh lá cây | B |

Ghi chú:  Đánh giá theo sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước ban hành theo quyết định 879/QĐ-TCMT, ngày 01/7/2011 của Tổng cục Môi trường. Trong đó:

A- Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

B- Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp;

C- Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác;

D- Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác;

E- Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

Bảng 14. Kết quả đánh giá chất lượng nước theo từng điểm quan trắc (đợt 4)

| TT | KH mẫu | Hệ thống/trạm đo | Chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vượt QCVN 08:2015 cột B1 | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan: Nước sông Hồng cấp nguồn cho hệ thống | 0 chỉ tiêu | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Tăng cường lấy nước vào hệ thống. |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Cầu Bây tưới cho khu vực Gia Lâm, Long Biên (Hà Nội). Tiêu nước vào sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | 7 chỉ tiêu: + TSS: 1,08 lần + DO dưới 2,11 lần; + BOD5: 3,37 lần; + COD: 4,56 lần; + NH4+: 36,47 lần; + PO43- : 15,33 lần; + Coliform: 8,53 lần. | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu TSS, DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform. Trong đó: NH4+, PO43- bị ÔN ở mức độ đặc biệt nghiêm trong (vượt TCCP> 10 lần); Coliform ở mức độ ÔN nghiêm trọng (vượt TCCP> 5 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Không sử dụng nước cho SXNN - Không mở cống Xuân Thụy xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Đình Dù tưới cho huyện Văn Lâm (Hưng Yên); cấp cho TB Như Quỳnh tưới cho huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và một phần huyện Gia Lâm (Hà Nội). Tiêu nước sông Đình Dù vào sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,60 lần; + BOD5: 1,58 lần; + COD: 2,00 lần; + NH4+: 9,02 lần; + PO43- : 6,87 lần; + NO2- : 1,60 lần; + Coliform: 10,80 lần. | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43-, NO2- và Coliform Trong đó: NH4+, PO43- bị ÔN ở mức độ nghiêm trong (vượt TCCP> 5 lần); Coliform ở mức độ ÔN đặc biệt nghiêm trọng (vượt TCCP> 10 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Tạm thời dừng lấy nước qua TB Như Quỳnh. - Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua trạm bơm bơm Phú Mỹ |
| 4 | BHH5 | Cống Kênh Cầu (Tưới tiêu kết hợp): nước sông Kim Sơn cấp cho huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. Bị ảnh hưởng bởi các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo) | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,67 lần; + BOD5: 2,45 lần; + COD: 3,28 lần; + NH4+: 23,96 lần; + PO43- : 12,47 lần; + Coliform: 3,07 lần | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform. Trong đó: NH4+, PO43- bị ÔN ở mức độ đặc biệt nghiêm trong (vượt TCCP> 10 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và giảm lượng phân bón khi tưới cho cây trồng; - Không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. - Đóng cống kênh Cầu, hạn chế ô nhiễm xuống hạ lưu, chờ đợt lấy nước mới từ Xuân Quan. |
| 5 | BHH14 | Cầu Lương Bằng (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Điện Biên cấp tưới cho các xã phía phía Bắc huyện Kim Động, phía Nam huyện Khoái Châu. Bị ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư và nước tiêu SXNN thị trấn Kim Động, nước tiêu TP Hưng Yên. | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 1,90 lần; + BOD5: 2,67 lần; + COD: 3,76 lần; + NH4+: 12,76 lần; + PO43- : 13,73 lần; | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+ và PO43-. Trong đó: NH4+, PO43- ở mức độ ÔN đặc biệt nghiêm trong (vượt TCCP> 10 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và giảm lượng phân bón khi tưới cho cây trồng. - Không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. |
| 6 | BHH27 | Cống Cầu Cất: Nước sông Kim Sơn, bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hải Dương. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,90 lần; + BOD5: 1,46 lần; + COD: 1,68 lần; + NH4+: 8,09 lần; + PO43- : 1,20 lần; + NO2- : 3,20 lần; | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu: DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và NO2-. Trong đó: NH4+ bị ÔN ở mức độ nghiêm trọng (vượt TCCP> 5 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và giảm lượng phân đạm bón khi tưới cho cây trồng. - Không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. |
| 7 | BHH30 | TL cống Tranh: Nước sông Kim Sơn trước khi chảy vào sông Tây Kẻ Sặt, tạo nguồn cấp tưới cho SXNN và NTTS các Ân Thi, Bình Giang, Bắc Thanh Miện. Bị ảnh hưởng nước tiêu tỉnh Hưng Yên. | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 1,29 lần; + BOD5: 1,58 lần; + COD: 2,00 lần; + NH4+: 10,89 lần; + PO43- : 4,27 lần; | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+ và PO43-. Trong đó NH4+ bị ÔN ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng (vượt TCCP> 10 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và giảm lượng đạm bón khi tưới cho cây trồng. - Không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. - Đóng cống Tranh, hạn chế ô nhiễm xuống hạ lưu. |
| 8 | BHH32 | Cống Bá Thủy: Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | 4 chỉ tiêu: + BOD5: 1,49 lần; + COD: 1,84 lần; + NH4+: 2,80 lần; + NO2- : 5,00 lần; | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu BOD5, COD, NH4+, và NO2- . CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không lấy nước trực tiếp cho NTTS. |
| 9 | BHH62 | Cống Ngọc Đà (cống tiêu) Nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | 7 chỉ tiêu: + TSS: 1,0002 lần; + DO dưới 2,11 lần; + BOD5: 3,35 lần; + COD: 4,55 lần; + NH4+: 20,22 lần; + PO43- : 7,60 lần; + Coliform: 4,13 lần. | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu TSS, DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform. Trong đó: NH4+ bị ÔN ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng (vượt TCCP> 10 lần); PO43- ở mức độ ÔN nghiêm trọng (vượt TCCP> 5 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước cho SXNN - Không mở cống Ngọc Đà xả ra sông Đình Dù vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 10 | BHH63 | Cống Ngọc Lâm (Tưới tiêu kết hơp): Nước sông Cầu Lường, tưới cho khu vực phía Bắc huyện Mỹ Hào và tiêu ra sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (Mỹ Hào – Hưng Yên) | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,08 lần; + BOD5: 3,57 lần; + COD: 4,72 lần; + NH4+: 3,42 lần; + PO43- : 2,47 lần; + NO2- : 4,40 lần; + Coliform: 3,87 lần. | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43-, NO2- và Coliform. CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. - Không mở cống Ngọc Lâm xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. |
| 11 | BHH64 | Cống Phần Hà (tưới tiêu kết hợp): Nước kênh trần Thành Ngọ, tưới cho 1 phần diện tích xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi) và huyện Mỹ Hào. Tiêu nước vào sông Kim Sơn. Bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,25 lần; + BOD5: 1,59 lần; + COD: 2,02 lần; + NH4+: 5,15 lần; + PO43- : 2,73 lần; + NO2- : 6,00 lần; + Coliform: 10,53 lần. | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43-, NO2- và Coliform. Trong đó: NH4+, NO2- bị ÔN ở mức độ nghiêm trọng (vượt TCCP> 5 lần); Coliform ở mức độ ÔN đặc biệt nghiêm trọng (vượt TCCP> 10 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. - Không mở cống Phần Hà xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 12 | BHH36 | Cống Bình Lâu (cống tiêu ): Tiêu nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD vào sông Kim Sơn. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,11 lần; + BOD5: 4,97 lần; + COD: 7,12 lần; + NH4+: 50,40 lần; + PO43- : 15,00 lần; + Coliform: 74,67 lần. | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, NH4+, PO43- và Coliform. Trong đó: COD bị ÔN ở mức độ nghiêm trọng (vượt TCCP> 5 lần); NH4+, PO43- và Coliform ở mức độ ÔN đặc biệt nghiêm trọng (vượt TCCP> 10 lần). CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Không sử dụng nước cho SXNN - Không mở cống Bình Lâu xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 13 | BHH50 | Cống Neo: Nước sông Cửu An trước cấp cho các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc (Hải Dương). Bị ảnh hưởng của nước tiêu TP. Hưng Yên. | 4 chỉ tiêu: + DO dưới 1,38 lần; + BOD5: 1,52 lần; + COD: 1,85 lần; + NO2- : 3,60 lần; | - Nước bị ÔN các chỉ tiêu DO, BOD5, COD, và NO2- . CLN không đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN và không sử dụng nước trực tiếp cho NTTS. |
| 14 | BHH60 | Cống An Thổ (tưới tiêu kết hợp): Nước sông An Thổ cấp cho huyện Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | 0 chỉ tiêu: | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Tăng cường lấy và trữ nước ngược vào hệ thống. |
| 15 | BHH61 | Cống Cầu Xe (tưới tiêu kết hợp): Nước sông Cầu Xe cấp cho huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | 0 chỉ tiêu: | - Nước đạt tiêu chuẩn phục vụ cho SXNN. - Tăng cường lấy và trữ nước ngược vào hệ thống. |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;